## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 896 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-06-02 | 9:00 | 2026-06-02 | 16:00 | ТП-5083А РУ-0,4 кВ Фидер №4 | Отключить на 1 час для подключения в связи с заключением договора потребителем, Дом, Чапаева 29, Т/гр.№ 780 ЦО ЦРГЭС от 01.06.26. | ЦРГЭС, п. Черноисточинск: Чапаева 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 66а, 67, 68, 69, 70, 79, 83, 85, 87, 89 Б, 89А, 89а, 93 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 546 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-06-02 | 9:00 | 2026-06-04 | 16:00 | ТП-2807 РУ-0,4 кВ Ф-2 | № 781 ЦО ДРГЭС Отключить на 1 час для восстановления режима потребления электрической энергии в связи с заключением договора жилой дом, Подсобная 5а, Прошу списать пок. ПУ тел. +79122315115 | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Керченская 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; Курская 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; Подсобная 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Суворова 1, 10, 11, 12, 13, 14-2, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27-1, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 9; садовый дом Новоселов уч. № 246; земельный участок с нежилым строением Северная 337 Северный-1; Дом Суворова 14 кв.1; земельный участок с нежилым строением Мичурина 53 СТ "Северный-1" | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 544 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-06-10 | 9:30 | 2026-06-10 | 16:00 | ТП-2052 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф. - 2 | Отключить для замены ПУ на опоре д. Глеба Успенского 24. Учреждений, проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Глеба Успенского 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26б, 27, 28А, 29, 31, 35, 4, 6, 7, 8, 9 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 897 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-06-10 | 11:00 | 2026-06-10 | 16:00 | ВВ-1007 РУ-10 кВ ф. Торфопредприятие, Р-20 | Отключить на 1 час для отключения Р-20 на ВЛ-10кВ отп. на ТП-1,2 К/сад "Шахтостроитель" в связи с задолженностью потребителя СТСН "Шахтостроитель", Т/гр.№ 771 ЦО ЦРГЭС от 01.06.26. (Организаций проводящих ОГЭ,ЕГЭ нет) | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Лесная 1, 10, 12, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 9; Таежная 1, 1 В, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 15А, 16, 18, 1А, 1Б, 2-А, 20, 22, 2А, 3, 4, 4-1, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Мкр "Зеленая горка" 2, 4, 5, 6, уч.8; Болотная 16, 3, 3 Б, 4 Б; Брикетная 1, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 15 Б, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 2 Б, 20, 22, 23, 3, 4, 6, 8; Зеленая горка 3, 9; наружное освещение 10+639 а/д Нижний Тагил-Висимо-Уткинск-Усть-Утка; наружное освещение д. Чащино Чащино; Земельный участок с жилым строением Лесная 1, кв.1; Дом Лесная 7 кв. 2; Базовая станция сотовой связи "Чащино" Лесная в районе жилого дома № 2; нежилое помещение Таежная 15 пос.Чащино; нежилое здание Таежная 250м от дома № 10; земельный участок с жилым строением Таежная 6 кв.1; Дом Таежная 8 кв. 1; Земельный участок с жилым строением Таежная з/у 13а; жилой дом Мкр "Зеленая горка" УЧ. 1; Времянка на период строительства жилого дома в п. Чащино Мкр "Зеленая горка" уч №8; строительство жилого дома Мкр "Зеленая горка" уч. 7; Строительство жилого дома (п. Чащино) Мкр "Зеленая горка" уч.10; Строительство жилого дома Болотная 10 (кв. 1); индивидуальный жилой дом Брикетная 19 -А; таксофон по акту (Чащино) ; Для Актов Все | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 871 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-06-03 | 9:00 | 2026-06-04 | 16:00 | ТП-5091 РУ-0,4 кВ Фидер 2 | Отключить ежедневно в ремонт на 4 часа для замены гнилой оп.№5 по письму потребителя ( ул.Ключевская 26). (Организаций проводящих ОГЭ,ЕГЭ нет) | ЦРГЭС, п. Черноисточинск: Свердлова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 1А, 2, 20, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Коммунистическая 26 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 892 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-06-03 | 9:00 | 2026-06-04 | 16:00 | ТП-5088А РУ-0,4 кВ Фидер 1 | Отключить на 4 часа ежедневно для правки оп.29, ул. Ленина, 31б (вырывает крюк с фасада) (Организаций проводящих ОГЭ,ЕГЭ нет) | ЦРГЭС, п. Черноисточинск: Ленина 25, 25А, 33 А, 36, 39 Б, 39А; Ушкова 14Д, 1А, 2А, 8; базовая станция сотовой связи "Черноисточинск-3" Ленина 37 "А"; Наружное освещение ТП-5088 А (Свердлова, Ленина) Свердлова | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 889 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-06-05 | 9:30 | 2026-06-05 | 16:00 | ТП-1198 РУ-0,4 кВ Ввод от Т-1 | Отключить для замены каб. перемычки от 1С-0,4кВ до прис. 16, замены АВ и ИПУ по ТУ№013/832 от 22.04.2010 (Организаций проводящих ОГЭ,ЕГЭ нет) | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Октябрьской Революции 86 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92