## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 2093 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-07 | 11:00 | 2025-11-07 | 16:00 | ТП-4098 РУ-0,4 кВ ф.6 | Отключить для замены неисправного ввода АВ в РЩ автомойки, ул. Бригадная 174 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Бригадная 150, 152, 154, 156, 156а, 158, 160, 162, 162а, 164, 166, 168, 170, 172, 174; Дальневосточная 11, 12, 13, 14 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 2098 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-12 | 9:30 | 2025-11-12 | 10:30 | ТП-1674 РУ-0,4 кВ УК ООО"Уралэкспо" вв.1, пр. 17, 6) | Отключить для замены защитной аппаратуры по ТУ № 4285-2025-43-1. | г. Нижний Тагил : Нежилое помещение Дружинина 69, Нежилое помещение Дружинина 69 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1221 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-11 | 15:00 | 2025-11-11 | 16:00 | ТП-2911 РУ-0,4 кВ Ф-3 Кол. сад №12 ПО УВЗ (уч.№56,92) | Отключить для осмотра и подключения К/с № 12 УВЗ, уч. № 180, согласно ТУ № 5656 | с. Покровское : садовый дом уч.№56 к/с №12 ПО "УВЗ", садовый дом уч.92 к.с.№12 УВЗ, Земельный участок с нежилым строением к.с.12, ПО Уралвагонзавод уч. № 104, Земельный участок с нежилым строением к.с № 12 ПО Уралвагонзавод, уч. № 128 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 2097 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-11 | 9:00 | 2025-11-11 | 15:00 | ТП-1191 РУ-0,4 кВ Ф - 2 | Отключить для замены ввода КЛ-0,4кВ ж/д Полюсная 1 (потребитель предупредит УК) - писали письмо. | г. Нижний Тагил : Больничный корпус Полярная 14, ГСК "Полюсный" Полюсная, Офис Полюсная 3, Жилой дом Полюсный 15, гаражный бокс Полюсная р-он ГСК "Кирпичный-1", квартира № 3 Полярная 14, Квартира № 7 в здании Больничного корпуса Полярная 14, жилой дом Полюсный 17, жилой дом Полюсная 1, жилой дом Полюсная 2, жилой дом Полюсный 12, жилое помещение Полярная 14 комната 4, Нежилое помещение Полярная 14 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1230 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-18 | 11:00 | 2025-11-18 | 13:00 | ТП-2079 РУ-0,4 кВ БССС "Калинина" | Отключить для осмотра и подключения Камера видеонаблюдения "Очень хорошие сервисы", согласно ТУ № 1891 | г. Нижний Тагил : Базовая станция сотовой связи Калинина, опора двойного назначения Калинина в районе дома 84 В, корпус 1 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 2094 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-10 | 10:00 | 2025-11-10 | 12:00 | ТРП-1019 РУ-10 кВ Проселочный | Отключить для обрезки угрожающих деревьев (угроза к.з.) у ТП-Насосная пос. Горбуново | г. Нижний Тагил : База отдыха "Высотник" Все, КНС №31 Горбуново, КНС № 23 Запрудный, Станция катодной защиты ( на мкр. "Александровский") Мкр "Александровский", Насосная "Горбуново" Горбуново, ВЛ-10кВ, ТП-6/0,4кВ для электроснабжения ТК "Лента" Уральский /Октябрьский, База на г. Паленая, ЛЭП-10кВ, СТП-100кВА для электроснабжения рекламной конструкции Уральский пр. /Октябрьский пр., ТП-1 Черноисточинское шоссе 74, Дом Мельникова 1, Дом Мельникова 1а, Дом Мельникова 3, Дом Мельникова 9, Дом Мельникова 11, индивидуальный жилой дом Мельникова 13, Дом Мельникова 15, индивидуальный жилой дом Мельникова 19, жилой дом Мельникова 25, Дом Мельникова 34, Гараж Мельникова 5гар, Дом Мельникова 32, Дом Мельникова 42, Дом Мельникова 30, Дом Мельникова 17, строительство жилого дома Мельникова 50, индивидуальный жилой дом Мельникова 48, строительство жилого дома Мельникова 38, индивидуальный жилой дом Проселочная 25, строительство жилого дома Мельникова 12, индивидуальный жилой дом Мельникова 29, индивидуальный жилой дом Мельникова 16, антенно- мачтовое сооружение связи Мельникова, Земельный участок с жилым строением Мельникова 20, базовая станция сотовой связи Черноисточинское шоссе в р-не д.76а, комплекс автозаправочной станции Черноисточинское шоссе 84, земельный участок с нежилым строением Черноисточинское шоссе 82В, нежилое здание Черноисточинское шоссе 86А | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 2099 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-19 | 9:30 | 2025-11-19 | 16:00 | ТП-5085А РУ-0,4 кВ Фидер 5 | Отключить для учтановки опоры, монтажа СИП и ИПУ по ТУ № 2180-2025-43-1 (Первомайская 88). | п. Черноисточинск : индивидуальный жилой дом Первомайская 110, жилой дом Первомайская 129, Наружное освещение ТП-5085 А (Первомайская, Набережная, Пионерская, М-Сибиряка) Первомайская, жилой дом Первомайская 102 А | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92