## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 746 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-13 | 9:30 | 2025-05-13 | 16:30 | ТРП-1023 РУ-0,4 кВ ф. 1 | Отключить для замены оп. №16, перетяжки провода в пролете оп. 15а-16. (по журналу дефектов) | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил : Гаражи Аганичева, Гаражи Максима Горького, Гаражи Максима Горького, Дом Максима Горького 24, Дом Максима Горького 25-1, Дом Максима Горького 25-2, Дом Черных 78, Дом Черных 80, Дом Черных 82, жилой дом Черных 88/1низ, Дом Аганичева 108, Автосервис, мойка Аганичева 101, нежилое помещение Аганичева 99, ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения земельного участка Аганичева 101А, Опора связи (врем СО) Максима Горького | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 790 | НО | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-12 | 4:20 | 2025-05-12 | 16:00 | ТП-5086А РУ-6 кВ ВЛ-6кВ ф.Буревестник | Отключить для отыскания и устранения повреждения ВЛ 6 кВ | ЦРГЭС, п. Черноисточинск : база отдыха "Чайка" за п. Черноисточинск, База отдыха в п. Черноисточинск Больничная, база отдыха (п. Черноисточинск) Черноисточинск, индивидуальный жилой дом Больничная 22 Б, наружное освещение от ТП-5034, Дом Больничная 27, Жилой дом в п. Черноисточинск Больничная 30, Дом Больничная 24, Дом Больничная 24, Дом Больничная 34, Дом Больничная 31, Дом Больничная 36, Дом Больничная 31А, Дом Больничная 36 Г, Дом Больничная 32, Дом, п.Черноисточинск Больничная 22, Дом Больничная 23, Дом Больничная 25А, Дом Больничная 36*, Дом Больничная 51, Дом Больничная 29, Наружное освещение ТП-5036 Больничная, жилой дом (п. Черноисточинск) Больничная 45, жилой дом (п. Черноисточинск) Больничная 44, строительство жилого дома (п. Черноисточинск) Больничная 50, жилой дом (п. Черноисточинск) Больничная 25 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 336 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-12 | 9:30 | 2025-05-12 | 16:00 | ТП-3625 РУ-0,4 кВ Общежитие №1 вв1 (Солнечная 12), пр.14 | Отключить в ремонт для устранения неисправности. | г. Нижний Тагил : СКТ-075 Солнечная 12, нежилое помещение Солнечная 12-124, жилой дом коридорного типа Солнечная 12 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 790 | НО | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-12 | 9:30 | 2025-05-12 | 16:00 | ТП-5086А РУ-6 кВ ВЛ-6кВ ф.Буревестник | Отключить для отыскания и устранения повреждения ВЛ 6кВ | п. Черноисточинск : база отдыха "Чайка" за п. Черноисточинск, База отдыха в п. Черноисточинск Больничная, база отдыха (п. Черноисточинск) Черноисточинск, индивидуальный жилой дом Больничная 22 Б, наружное освещение от ТП-5034, Дом Больничная 27, Жилой дом в п. Черноисточинск Больничная 30, Дом Больничная 24, Дом Больничная 24, Дом Больничная 34, Дом Больничная 31, Дом Больничная 36, Дом Больничная 31А, Дом Больничная 36 Г, Дом Больничная 32, Дом, п.Черноисточинск Больничная 22, Дом Больничная 23, Дом Больничная 25А, Дом Больничная 36*, Дом Больничная 51, Дом Больничная 29, Наружное освещение ТП-5036 Больничная, жилой дом (п. Черноисточинск) Больничная 45, жилой дом (п. Черноисточинск) Больничная 44, строительство жилого дома (п. Черноисточинск) Больничная 50, жилой дом (п. Черноисточинск) Больничная 25 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 793 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-13 | 14:00 | 2025-05-13 | 15:00 | ТП-1094 РУ-0,4 кВ Ввод от Т-1 | Отключить для ремонта неисправного СР-0,4кВ (журнал дефектов) | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил : Гараж Быкова 63 гора Высокая, ГСК "Коммунальщик" (в районе горы "Высокая"), Объект связи RU Быкова 29, Гараж Быкова 66 гора Высокая, Гараж Быкова 29гар, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Быкова 21, Гаражи Быкова, Интернет Быкова 27, ГСК (14 боксов) Быкова, СКТ № 031 Быкова 21, СКТ № 031 Быкова 23, СКТ № 031 Быкова 25, СКТ № 031 Быкова 27, СКТ № 031 Быкова 29, н/о ТП-1094, Интернет Быкова 21, Интернет Быкова 23, Интернет Быкова 25, Интернет Быкова 29, Гараж Быкова 64 гора Высокая, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Быкова 23, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Быкова 25, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Быкова 27, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Быкова 29, Гаражные боксы № 59-61 ( в районе ст."Гора Высркая") Быкова, Гаражный бокс №62 ( в районе ст. " Гора Высокая") Быкова, ООО "НКС" Быкова 21, ООО "НКС" Быкова 23, ООО "НКС" Быкова 25, ООО "НКС" Быкова 27, ООО "НКС" Быкова 29, Жилой дом Быкова 27, гаражный ПГЭК "Коммунальщик" гаражный бокс № 35 Быкова бокс №35, ПГЭК"Коммунальщик", гаражный бокс № 51,52,53 Быкова 27, бокс №51-53, р-н "Гора Высокая", гараж № 31 Быкова бокс №31 ГСК "Комунальщик" станции "Гора Высокая", ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения нежилого помещения Быкова бокс №59, ст."Гора Высокая" ПГЭК "Коммунальщик", базовая станция сотовой связи Быкова 21, жилой дом Оплетина 14, жилой дом Оплетина 14, строительные вагончики Быкова (конечная остановка), жилой дом Оплетина 14 к.3, жилой дом Оплетина 14 к.3, гаражный бокс Максима Горького в р-не станции "Гора Высокая", бокс №32, гаражный бокс №56 Быкова ст."Гора Высокая" ПГЭК "Коммунальщик", гаражный бокс №22 Быкова в р-не ст."Гора Высокая", Гражный бокс Быкова станция "Гора Высокая", ПГЭК "Коммунальщик,бокс№33 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 480 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-21 | 9:00 | 2025-05-21 | 16:00 | ТП-2610 РУ-0,4 кВ ф.3 | № 498 ЦО ДРГЭС. Отключить для полного ограничения режима потребления эл. эн. 21.05.2025 в связи с задолженностью потребителя, Дом, Сухоложская 24. | г. Нижний Тагил : Дом Сухоложская 33, Дом Сухоложская 20А, Дом Сухоложская 16, Дом Сухоложская 15, Дом Сухоложская 18, Дом Сухоложская 17, Дом Сухоложская 19, Дом Сухоложская 20, Дом Сухоложская 22, Дом Сухоложская 21, Дом Сухоложская 23, Дом Сухоложская 24, Дом Сухоложская 25, Дом Сухоложская 26, Дом Сухоложская 27, Дом Сухоложская 28, Дом Сухоложская 30, индивидуальный жилой дом Сухоложская 31, Дом Сухоложская 32, Дом Сухоложская 34, Дом Полевая 16, индивидуальный жилой дом Полевая 18, Дом Полевая 20, Дом Полевая 22, Дом Полевая 23, Жилой дом Полевая 25, Дом Полевая 26, индивидуальный жилой дом Полевая 27, Дом Полевая 28, Дом Полевая 29, Дом Полевая 30, Дом Полевая 31, Дом Коксовая 23, Дом Коксовая 25, Дом Коксовая 27, жилой дом Коксовая 29, Дом Коксовая 31, Дом Коксовая 33, Дом Полевая 16аа, Дом Сосновая 15а | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 781 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-21 | 10:00 | 2025-05-21 | 16:00 | ТП-1502 РУ-0,4 кВ Фидер-1 | Отключить для введения полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя жилой дом, Носова 180, по т/ф № 493 ЦО ЦРГЭС | г. Нижний Тагил : Пост "Южный" (п. Голый Камень) Носова, жилой дом Носова 166, Дом Носова 166а, жилой дом Носова 166, жилой дом Носова 170, Дом Носова 172, жилой дом Носова 174, Дом Носова 176, Дом Носова 178, Дом Носова 182, Жилой дом Носова 184, Дом Носова 186, Дом Носова 190, Дом Носова 192, Дом Носова 194, индивидуальный жилой дом Носова 188, жилой дом Носова 180, жилой дом Носова 180, аппаратно-программный комплекс "Безопасный город"/пост видеонаблюдения Носова 186, жилой дом Носова 168 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 782 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-21 | 10:00 | 2025-05-21 | 16:00 | ТП-1058А РУ-0,4 кВ ф.4 | Отключить для введения полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя Дом, Носова 35а, по т/ф № 494 ЦО ЦРГЭС | г. Нижний Тагил : Торгово-сервисный центр Носова 37, Дом Носова 25, индивидуальный жилой дом Носова 27 А, Дом Носова 29, Дом Носова 29а, Дом Носова 31/2, Дом Носова 31а, индивидуальный жилой дом Носова 33, Дом Носова 35, Дом Носова 35а, индивидуальный жилой дом Носова 25 А | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 783 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-21 | 10:00 | 2025-05-21 | 16:00 | ТП-1013 РУ-0,4 кВ ф.1 | Отключить для введения полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя Дом, Сурикова проезд 13, по т/ф № 495 ЦО ЦРГЭС | г. Нижний Тагил : УКЗ Тагильская 27, Дом Тагильская 23, Дом Семенова 5, индивидуальный жилой дом Семенова 8, Дом Финансовый 5, Дом Финансовый 7, Дом Финансовый 8, Дом Финансовый 24, Дом Финансовый 26, Дом Финансовый 26а, Дом Сурикова проезд 4, индивидуальный жилой дом Сурикова проезд 5, жилой дом Сурикова проезд 6, Дом Сурикова проезд 7, Дом Сурикова проезд 8, Дом Сурикова проезд 9, Дом Сурикова проезд 10, индивидуальный жилой дом Сурикова проезд 11, Дом Сурикова проезд 12, Дом Сурикова проезд 13, индивидуальный жилой дом Сурикова проезд 13а, Дом Сурикова проезд 14, индивидуальный жилой дом Сурикова проезд 15, Дом Сурикова проезд 16, Дом Сурикова проезд 17, Дом Сурикова проезд 19, Дом Семенова 10/2, Дом Семенова 14, Дом Семенова 16, Дом Семенова 18, Дом Семенова 20, Дом Семенова 24-1, Дом Семенова 24а, Дом Семенова 26а, Дом Семенова 26аа, Дом Семенова 24/2верх2, Дом Семенова 24/2низ2, Дом Семенова 4, Дом Семенова 10/1, Дом Тагильская 17, жилой дом Тагильская 19, Дом Тагильская 21, Дом Тагильская 25, Дом Тагильская 25-2, Дом Тагильская 27, Дом Тагильская 29а, Дом Тагильская 29-4, Дом Тагильская 29-2, Дом Тагильская 29-31,3, Дом Тагильская 29/31, Дом Тагильская 33-2, Дом Тагильская 39, Жилой дом Сурикова проезд 18, индивидуальный жилой дом Семенова 6, катодная станция Красногвардейская на территории котельной УПИ, индивидуальный жилой дом Семенова 12, индивидуальный жилой дом Тагильская 21 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 784 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-21 | 10:00 | 2025-05-21 | 16:00 | ТП-4011 РУ-0,4 кВ Фидер 4 | Отключить для введения полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя Дом, Ульяны Громовой 7, по т/ф № 496 ЦО ЦРГЭС | г. Нижний Тагил : жилой дом Ульяны Громовой 6, Дом Ульяны Громовой 7, Дом Ульяны Громовой 9, Дом Ульяны Громовой 10, индивидуальный жилой дом Ульяны Громовой 11, Дом Ульяны Громовой 12, Дом Ульяны Громовой 13, Дом Ульяны Громовой 14, Дом Ульяны Громовой 15, Дом Ульяны Громовой 16, Дом Ульяны Громовой 17, Дом Ульяны Громовой 18, Дом Ульяны Громовой 20, Дом Ульяны Громовой 22, Дом Дружинина 1, Дом Дружинина 1а, Дом Дружинина 2а, Дом Дружинина 4, Дом Дружинина 5, Дом Дружинина 8, Дом Дружинина 11, Дом Дружинина 11а, индивидуальный жилой дом Дружинина 12 А, Дом Дружинина 13, Дом Дружинина 14, Индивидуальный жилой дом Дружинина 15, Дом Дружинина 16, Дом Дружинина 18, Дом Дружинина 20, Дом Дружинина 22, Дом Дружинина 9, Дом Дружинина 12, объект незавершенного строительства Ульяны Громовой 8, индивидуальный жилой дом Дружинина 7, индивидуальный жилой дом Дружинина 1 Б, жилой дом Дружинина 3, опора двойного назначения Дружинина в районе дома 5 Б, БССС "Невского" Совхозная северо-западнее 5Б | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 785 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-21 | 10:00 | 2025-05-21 | 16:00 | ТП-1699 РУ-0,4 кВ Ф-2 | Отключить для введения полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя жилой дом, Ульяны Громовой 74, по т/ф № 497 ЦО ЦРГЭС | г. Нижний Тагил : жилой дом Совхозная 62, жилой дом Совхозная 64, Дом Совхозная 64а, индивидуальный жилой дом Совхозная 66, Дом Совхозная 68, жилой дом Совхозная 72, строительство жилого дома Совхозная 72а, Дом Совхозная 74, индивидуальный жилой дом Совхозная 76, жилой дом Совхозная 80, Дом Совхозная 51, Дом Совхозная 55, жилой дом Совхозная 57, Дом Совхозная 59, индивидуальный жилой дом Совхозная 59а, Дом Совхозная 61, Дом Совхозная 63, Дом Ульяны Громовой 62, Дом Ульяны Громовой 64, Дом Ульяны Громовой 66, Дом Ульяны Громовой 68, Дом Ульяны Громовой 70, Дом Ульяны Громовой 72, Дом Ульяны Громовой 74, Дом Ульяны Громовой 76, Жилой дом Совхозная 57а, строительство жилого дома Совхозная 53, Жилой дом Совхозная 55А | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 786 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-21 | 10:00 | 2025-05-21 | 16:00 | ТП-Голый Камень-2 РУ-0,4 кВ ф.2 | Отключить для введения полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя Дом, Гранитная 7, по т/ф № 499 ЦО ЦРГЭС | г. Нижний Тагил : Дом Малахитовая 2, Дом Малахитовая 1, Квартира Малахитовая 3, Дом Малахитовая 4, Дом Гранитная 1/2, Дом Малахитовая 5, Дом Малахитовая 6, Дом Гранитная 1, Дом Гранитная 5, Дом Малахитовая 7, Дом Гранитная 6, Дом Алмазная 1, Дом Алмазная 3, Дом Алмазная 9, Дом Алмазная 11, Дом Алмазная 13, Дом Алмазная 15, Дом Алмазная 17, Дом Малахитовая 8, Дом Гранитная 7, Дом Гранитная 8, Дом Гранитная 9, Дом Малахитовая 10, Дом Гранитная 10, индивидуальный жилой дом Малахитовая 11, Дом Гранитная 11, Дом Малахитовая 12, Дом Гранитная 13, Дом Гранитная 14, Дом Малахитовая 13, Дом Гранитная 15, Дом Малахитовая 14, Дом Гранитная 17, Гараж Малахитовая 14гар, Дом Гранитная 18, Дом Малахитовая 15, Дом Малахитовая 16, Дом Малахитовая 17, Дом Малахитовая 18, Дом Гранитная 2 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 746 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-13 | 9:30 | 2025-05-13 | 16:30 | ТРП-1023 РУ-0,4 кВ ф. 1 | Отключить, для замены оп. №16, перетяжки провода в пролете оп. 15а-16. (по журналу дефектов) | г. Нижний Тагил : Гаражи Аганичева, Гаражи Максима Горького, Гаражи Максима Горького, Дом Максима Горького 24, Дом Максима Горького 25-1, Дом Максима Горького 25-2, Дом Черных 78, Дом Черных 80, Дом Черных 82, жилой дом Черных 88/1низ, Дом Аганичева 108, Автосервис, мойка Аганичева 101, нежилое помещение Аганичева 99, ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения земельного участка Аганичева 101А, Опора связи (врем СО) Максима Горького | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 793 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-13 | 14:00 | 2025-05-13 | 15:00 | ТП-1094 РУ-0,4 кВ Ввод от Т-1 | Отключить для ремонта неисправного СР-0,4кВ (журнал дефектов) | г. Нижний Тагил : Гараж Быкова 63 гора Высокая, ГСК "Коммунальщик" (в районе горы "Высокая"), Объект связи RU Быкова 29, Гараж Быкова 66 гора Высокая, Гараж Быкова 29гар, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Быкова 21, Гаражи Быкова, Интернет Быкова 27, ГСК (14 боксов) Быкова, СКТ № 031 Быкова 21, СКТ № 031 Быкова 23, СКТ № 031 Быкова 25, СКТ № 031 Быкова 27, СКТ № 031 Быкова 29, н/о ТП-1094, Интернет Быкова 21, Интернет Быкова 23, Интернет Быкова 25, Интернет Быкова 29, Гараж Быкова 64 гора Высокая, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Быкова 23, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Быкова 25, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Быкова 27, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Быкова 29, Гаражные боксы № 59-61 ( в районе ст."Гора Высркая") Быкова, Гаражный бокс №62 ( в районе ст. " Гора Высокая") Быкова, ООО "НКС" Быкова 21, ООО "НКС" Быкова 23, ООО "НКС" Быкова 25, ООО "НКС" Быкова 27, ООО "НКС" Быкова 29, Жилой дом Быкова 27, гаражный ПГЭК "Коммунальщик" гаражный бокс № 35 Быкова бокс №35, ПГЭК"Коммунальщик", гаражный бокс № 51,52,53 Быкова 27, бокс №51-53, р-н "Гора Высокая", гараж № 31 Быкова бокс №31 ГСК "Комунальщик" станции "Гора Высокая", ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения нежилого помещения Быкова бокс №59, ст."Гора Высокая" ПГЭК "Коммунальщик", базовая станция сотовой связи Быкова 21, жилой дом Оплетина 14, жилой дом Оплетина 14, строительные вагончики Быкова (конечная остановка), жилой дом Оплетина 14 к.3, жилой дом Оплетина 14 к.3, гаражный бокс Максима Горького в р-не станции "Гора Высокая", бокс №32, гаражный бокс №56 Быкова ст."Гора Высокая" ПГЭК "Коммунальщик", гаражный бокс №22 Быкова в р-не ст."Гора Высокая", Гражный бокс Быкова станция "Гора Высокая", ПГЭК "Коммунальщик,бокс№33 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 780 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-23 | 9:30 | 2025-05-23 | 12:00 | ТП-1256 РУ-0,4 кВ Ввод от Т-2, РУ-0,4 кВ 2 секция 0,4 кВ | Отключить для организации нового присоединения с монтажем ИПУ по ТУ № 779-2025-43-1 с осмотром ЭУ АПР-Сити ТВД-билборд по ул. Октябрьской революции,38 | г. Нижний Тагил : ТП-6 (радиоузел) Октябрьской Революции 36, Жилой дом Октябрьской Революции 30, Торговый центр Октябрьской Революции 30, Жилой дом Октябрьской Революции 32, Жилой дом Октябрьской Революции 36, Газетно-журнальный киоск Октябрьской Революции 36 с 02.06.2009г., торговый павильон Садовая 2, Кластер 052 Октябрьской Революции 30, Кластер 052 Октябрьской Революции 32, Кластер 052 Октябрьской Революции 36, Интернет Октябрьской Революции 36, Интернет Октябрьской Революции 32, Магазин "Цветы" Октябрьской Революции 32 - 92, Торговый центр Октябрьской Революции 30, ООО"НКС" Октябрьской Революции 30, ООО"НКС" Октябрьской Революции 32, ООО"НКС" Октябрьской Революции 36, Нежилое помещение Строителей проспект 29, офис Октябрьской Революции 36 (бывш кв. 107), РСПД Октябрьской Революции 32, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Октябрьской Революции 36, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Октябрьской Революции 30, интернет Октябрьской Революции 30, нежилое помещение Строителей проспект 29 корпус 1, аппарат по розливу воды Строителей проспект 29, Ресторан быстрого питания "Free men" Строителей проспект 29 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92