## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 2145 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-14 | 9:00 | 2025-11-14 | 16:00 | ТП-1190 РУ-0,4 кВ Ф.1 | Отключить для устранения неисправности (по жалобе потребителя на отсутствие напряжения). | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Карла Маркса 18, 21 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 2144 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-25 | 13:30 | 2025-11-25 | 14:30 | ТП-6106 РУ-0,4 кВ Ф.4 - Советский | Отключить для подключения ИПУ на опоре с осмотром ЭУ земельный участок Советская, 82 Дог.№ 3372-2022-43-1 | п. Висим : Дом Советская 10, Дом Советская 11, Дом Советская 13, Дом Советская 14, Дом Советская 15, Дом Советская 17, Дом Советская 18, Дом Советская 19, Дом Советская 20, Дом Советская 22, Дом Советская 23, Дом Советская 25, Дом Советская 26, Дом Советская 30, Дом Советская 31, Дом Советская 32, Дом Советская 33, Дом Советская 34, индивидуальный жилой дом Советская 35, Дом Советская 36, Дом Советская 37, Дом Советская 38, Дом Советская 39, Дом Советская 40, Дом Советская 41, Дом Советская 41, Дом Советская 42, Дом Советская 44, Дом Советская 45, индивидуальный жилой дом п. Висим Советская 47, Жилой дом (п. Висим) Советская 48, Дом Советская 49, Дом Советская 58, Дом Советская 59, Дом Советская 60, Дом Советская 62, Дом Советская 63, Жилой дом в п. Висим Советская 65, Дом Советская 67, Дом Советская 70, Дом Советская 71, Советская 73, Дом п. Висим Советская 75, Дом Советская 76, Дом Советская 77, Дом Советская 78, Жилой дом Красноармейская 3, Дом 8 Марта 1, Дом 8 Марта 2, Дом 8 Марта 3, Дом 8 Марта 4, Дом 8 Марта 5, Дом 8 Марта 6, Дом 8 Марта 8, Дом 8 Марта 9, Дом Советская 21, жилой дом Советская 66, индивидуальный жилой дом Советская 43, индивидуальный жилой дом Советская 24, индивидуальный жилой дом Советская 74 А, индивидуальный жилой дом Советская 16, индивидуальный жилой дом Советская 12, жилой дом Советская уч.82, жилой дом Советская 68 п.Висим, земельный участок с жилым строением Советская 53 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92