## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии 15.04.26-28.04.2026
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 338 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-15 | 9:00 | 2026-04-15 | 12:00 | ТРП-2007 РУ-0,4 кВ ф. Зари 107 под.1, шлейф на Зари 109, вв. 2 | Отключить для демонтажа времянки и подключение КЛ-0,4кВ по нормальной схеме после ремонта КЛ. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил : жилой дом Зари 109, точка доступа к сети интернет Зари 107, СПД № 016,СКТ Зари 107, СПД № 016,СКТ Зари 109, Интернет Зари 107, Интернет Зари 109, Телекоммутационное оборудование Зари 109, Телекоммутационное оборудование Зари 107, РСПД Зари 109, РСПД Зари 107, 3 усилителя Зари 107(под2), 2 усилителя Зари 109(под2), Жилой дом Зари 107 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 535 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-21 | 10:00 | 2026-04-21 | 16:00 | ТП-6122 РУ-0,4 кВ Ф.1-Красноармейский | Отключить на 1 час для отключения разрушенного бесхозного дома по ул. Дзержинского, 13 по письму В.Уткинской администрации от 13.04.26 | п. Висимо-Уткинск : Земельный участок с жилым строением Красноармейская 11, Дом Красноармейская 1, Дом Красноармейская 1А, Дом Красноармейская 4, Дом Красноармейская 5, Дом Красноармейская 6, Дом Красноармейская 7, Дом Красноармейская 8, Дом Красноармейская 10, Дом Красноармейская 12, Дом Красноармейская 13, Жилой дом Красноармейская 14 п. Висимо-Уткинск, Дом Красноармейская 15, Дом Красноармейская 16, Дом Красноармейская 17, Дом Красноармейская 18, Дом Красноармейская 19, Дом Красноармейская 20, Дом Красноармейская 21, Дом Красноармейская 3, Дом Красноармейская 24, Дом Красноармейская 25, Дом Красноармейская 26, Дом Красноармейская 27, Дом Красноармейская 28, Дом Красноармейская 31, Дом Дзержинского 2А, Дом Карла Либкнехта 2, Дом Карла Либкнехта 4, Дом Карла Либкнехта 6, Дом Дзержинского 1, Дом Дзержинского 2А, Дом Дзержинского 2А, Дом Дзержинского 2А, Дом Дзержинского 2Б, Дом Дзержинского 2Б, Дом Дзержинского 2А, Дом Дзержинского 2Б, Дом Дзержинского 3, Дом Дзержинского 4, Дом Дзержинского 6, Дом Дзержинского 7, Дом Дзержинского 9, Дом Дзержинского 9А, Дом Дзержинского 10, Дом Дзержинского 10А, Дом Дзержинского 11, Дом Дзержинского 12, Дом Дзержинского 13, Дом Дзержинского 14, индивидуальный жилой дом Дзержинского 15, Дом Дзержинского 16, Дом Дзержинского 17, Дом Дзержинского 18, индивидуальный жилой дом Дзержинского 19, индивидуальный жилой дом Дзержинского 20, Дом Дзержинского 21, Дом Дзержинского 22, Дом Дзержинского 23, Дом Дзержинского 24, Дом Дзержинского 1, трубчатый колодец (п. Висимо-Уткинск) Дзержинского 18, жилой дом (п. Висимо-Уткинск) Красноармейская 29, индивидуальный жилой дом Дзержинского 5, баня (п. Висимо-Уткинск) Красноармейская 22, Фельдшерско-акушерский пункт в п.Висимо-Уткинск Дзержинского в районе д. 2 В, трубчатый колодец Висимо-Уткинск Красноармейская 14 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 334 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-28 | 11:00 | 2026-04-28 | 13:00 | ТП-2051 РУ-0,4 кВ СТ "Белая Ватиха" | Отключить для осмотра и подключения СТ Белая ватиха, уч. № 16, согласно ТУ №810 | г. Нижний Тагил: СТ Белая Ватиха Дзержинского р-на | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 428 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-17 | 9:30 | 2026-04-17 | 12:00 | ТП-1072 РУ-6 кВ ф.Красногвардейский | Отключить на 15 минут для переключения ПБВ в сторону понижения U | г. Нижний Тагил : Для Актов Все, Жилой дом Береговая 24, АЗС № 3 Красногвардейская, н/о ТП-1072, объект незавершенного строительства Береговая 12, Дом Береговая 42, Дом Красногвардейская 39, Дом Лодочная 12, Дом Лодочная 14, Дом Лодочная 18 а, индивидуальный жилой дом Лодочная 31а, Дом Лодочная 35, Дом Береговая 8, жилой дом Береговая 9, Дом Береговая 10, Дом Береговая 14, жилой дом Береговая 15а, жилой дом Береговая 16, жилой дом Береговая 23, Дом Береговая 25, Дом Береговая 26а, Дом Береговая 30, Дом Береговая 32, Земельный участок с жилым строением Береговая 36, Дом Береговая 48, Дом Береговая 56, Дом Лодочная 18, Дом Красногвардейская 37, Дом Красногвардейская 50, Дом Красногвардейская 52, Квартира Лодочная 16, Квартира Лодочная 21, жилой дом Лодочная 25, Дом Лодочная 27, Дом Лодочная 29, Квартира Лодочная 29а, Квартира Лодочная 31, жилой дом Лодочная 33а, Квартира Лодочная 33, Дом Береговая 6, Дом Береговая 13, Дом Береговая 15, Дом Береговая 17, Дом Береговая 18а, Дом Береговая 18, индивидуальный жилой дом Береговая 19, индивидуальный жилой дом Береговая 20, Дом Береговая 21, Дом Береговая 22, Дом Береговая 26, Дом Береговая 27, Дом Береговая 28, индивидуальный жилой дом Береговая 29, Дом Береговая 31, Дом Береговая 34, Дом Береговая 38, Дом Береговая 40, индивидуальный жилой дом Береговая 44, жилой дом Береговая 46, Дом Береговая 50, жилой дом Береговая 52, жилой дом Береговая 54, Дом Береговая 58, Квартира Паровозный пер. 1, жилой дом Паровозный пер. 2, Квартира Паровозный пер. 3, Квартира Красногвардейская 48/2, Квартира Красногвардейская 48, Квартира Красногвардейская 48а, магазин "Тройка" Красногвардейская 46, жилой дом Лодочная 23, земельный участок с жилым строением Лодочная з/у 12А | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 537 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-17 | 9:30 | 2026-04-17 | 12:00 | ТРП-1010 РУ-6 кВ ф. Красногвардейский | Отключить для ремонта РЛНД на ТП-1072 оп.16 (журнал дефектов) | г. Нижний Тагил : Для Актов Все, Жилой дом Береговая 24, АЗС № 3 Красногвардейская, н/о ТП-1072, объект незавершенного строительства Береговая 12, Дом Береговая 42, Дом Красногвардейская 39, Дом Лодочная 12, Дом Лодочная 14, Дом Лодочная 18 а, индивидуальный жилой дом Лодочная 31а, Дом Лодочная 35, Дом Береговая 8, жилой дом Береговая 9, Дом Береговая 10, Дом Береговая 14, жилой дом Береговая 15а, жилой дом Береговая 16, жилой дом Береговая 23, Дом Береговая 25, Дом Береговая 26а, Дом Береговая 30, Дом Береговая 32, Земельный участок с жилым строением Береговая 36, Дом Береговая 48, Дом Береговая 56, Дом Лодочная 18, Дом Красногвардейская 37, Дом Красногвардейская 50, Дом Красногвардейская 52, Квартира Лодочная 16, Квартира Лодочная 21, жилой дом Лодочная 25, Дом Лодочная 27, Дом Лодочная 29, Квартира Лодочная 29а, Квартира Лодочная 31, жилой дом Лодочная 33а, Квартира Лодочная 33, Дом Береговая 6, Дом Береговая 13, Дом Береговая 15, Дом Береговая 17, Дом Береговая 18а, Дом Береговая 18, индивидуальный жилой дом Береговая 19, индивидуальный жилой дом Береговая 20, Дом Береговая 21, Дом Береговая 22, Дом Береговая 26, Дом Береговая 27, Дом Береговая 28, индивидуальный жилой дом Береговая 29, Дом Береговая 31, Дом Береговая 34, Дом Береговая 38, Дом Береговая 40, индивидуальный жилой дом Береговая 44, жилой дом Береговая 46, Дом Береговая 50, жилой дом Береговая 52, жилой дом Береговая 54, Дом Береговая 58, Квартира Паровозный пер. 1, жилой дом Паровозный пер. 2, Квартира Паровозный пер. 3, Квартира Красногвардейская 48/2, Квартира Красногвардейская 48, Квартира Красногвардейская 48а, магазин "Тройка" Красногвардейская 46, жилой дом Лодочная 23, земельный участок с жилым строением Лодочная з/у 12А, Детский дом-школа Красногвардейская 55, Детский дом-школа Красногвардейская 55, Детский дом-школа Красногвардейская 55, Детский дом-школа Красногвардейская 55, Детский дом-школа Красногвардейская 55, Детский дом-школа Красногвардейская 55, Детский дом-школа Красногвардейская 55, скорбященский женский монастырь Красногвардейская 55/4, Дворец творчества Красногвардейская 15, Дворец творчества Красногвардейская 15, Дворец творчества Красногвардейская 15, индивидуальный жилой дом Красногвардейская 7, нежилое здание Красногвардейская 15, нежилое здание Красногвардейская 15, нежилое здание Красногвардейская 15, комплекс объектов, строящихся на земельном участке Красногвардейская 15, здание МБУ ДО ГДДЮТ Красногвардейская 15, здание МБУ ДО ГДДЮТ Красногвардейская 15, здание МБУ ДО ГДДЮТ Красногвардейская 15, здание МБУ ДО ГДДЮТ Красногвардейская 15, здание МБУ ДО ГДДЮТ Красногвардейская 15 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 536 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-20 | 9:30 | 2026-04-20 | 13:00 | РЩ-1031 (сеть ТП-1183) РУ-0,4 кВ ф. "Частный сектор" Первомайская,1а,3 | Отключить для демонтажа провода с аварийной опоры №4 | г. Нижний Тагил : Дом Первомайская 1, светофорный объект Первомайская /ул.Горошникова, строительный вагончик Уральская 20 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92