## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии.
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 30 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-01-27 | 9:00 | 2026-01-27 | 12:00 | ТП-2705 РУ-0,4 кВ Ростовская 14,16,18,20, Гагарина 10 | Отключить для монтажа АВ в ВРУ д. Гагарина 10 (аварийно) | ДРГЭС, г. Нижний Тагил : Дом Ростовская 18, Дом Ростовская 20, РСПД Гагарина 10, Светофорный объект Гагарина 11 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 76 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-01-26 | 9:00 | 2026-01-26 | 16:00 | ТП-4051 РУ-0,4 кВ ф.2 | Отключить на 1 час для отключения ввода на ж/д П.Морозова, 26А после пожара. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Коммуны 100, 101, 102, 104, 105, 106, 106а, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 111а, 112, 113, 114, 115, 115а, 94, 96а, 98, 98а, 99; Павлика Морозова 21, 25, 26, 26-б, 26а, 27, 28, 28 А, 28б, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 57, 59; Соревнования 104, 106, 108, 110, 112а, 113; Тихий 11; Дом Коммуны 111-1; светофорный объект типа Т7 Черноисточинское шоссе /ул.Коммуны | 1ч. | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 66 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-02-04 | 23:00 | 2026-02-05 | 23:50 | ТРП-1031 РУ-0,4 кВ Ввод от Т -2 | Отключить 2 раза по 15 минут для перевода нагрузки 2с-0,4кВ на Т-1(для з-ки №65) | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Верхняя Черепанова 31а, 33а, 35а; н/о ТРП-1031 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 64 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-02-02 | 9:30 | 2026-02-02 | 10:30 | ТП-5232 РУ-0,4 кВ Фидер 1 | Отключить для подключения ИПУ на оп. зем. участка иул. Таежная 73, ТУ№ 5132-2025-43-1. | ЦРГЭС, п. Черноисточинск: Таежная 14, 33, 35, 71, 75; индивидуальный жилой дом Таежная участок 12; Земельный участок с жилым строением Таежная участок 23; земельный участок с жилым строением Таежная участок 73; Земельный участок с жилым строением Таежная участок 79 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 68 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-02-08 | 23:00 | 2026-02-09 | 23:50 | ТП-1355 РУ-0,4 кВ Ввод от Т-1 | Отключить 2 раза по 15 минут для перевода нагрузки 1с-0,4кВ на Т-2(для з-ки №67) | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Верхняя Черепанова 13а, 15А, 15а, 17а, 9 А, 9а | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 28 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-01-30 | 14:30 | 2026-01-30 | 15:30 | ТП-4029А РУ-0,4 кВ ф.5 | Отключить для подключения ИПУ на опоре ВЛ на ж/д Декабристов,42 по дог. № 2878-2025-43-1 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Декабристов 21, 23, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 60а; Доменная 100, 101, 102, 104, 73, 75,77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99; Лисогорская 114, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 134а, 135, 135а, 139; Гараж Декабристов 21гар; жилой дом Лисогорская участок 122 А | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92