## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
32 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-12 | 9:00 | 2025-02-12 | 17:00 | ТП-3604 РУ-6 кВ Тр-р Т-2 | Отключить в ремонт для ТО Т-2, 2с-0,4кВ и отходящих присоединений, монтажа АВ на вводе 0,4 кВ Т-2 | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Гвардейская 37; Индивидуальная 1а, 7; Металлургов 32; Попова 8а | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
46 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-12 | 9:30 | 2025-02-12 | 16:00 | ТП-4029А РУ-0,4 кВ ф.4 | Отключить для замены оп.№16, провода на оп.№10. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Декабристов 11, 13, 17, 1а, 3, 5, 7, 7а, 9; Декабристов проезд 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Носова 83; Радищева 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 2, 20, 22, 2а, 4, 6, 8 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
53 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-12 | 9:00 | 2025-02-12 | 16:00 | ТП-3253 РУ-6 кВ Тр-р Т-1 ТМ | Отключить с заземлением в линию на 1 час для проверки РЗА. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Индустриальная 66; НПС-2 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
67 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-12 | 9:00 | 2025-02-12 | 16:00 | ТП-3822 РУ-0,4 кВ Ульяновская 65,67 | Отключить для тех. обслуживания ВЛ 0,4 кВ. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Ульяновская 50, 65, 67; базовая станция сотовой связи Ульяновская | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
61 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-12 | 9:00 | 2025-02-12 | 16:00 | ТП-2550 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ф.-2 | № 68 ЦО ДРГЭС. Отключить для полного ограничения режима потребления эл. эн. 12.02.2025 в связи с задолженностью потребителя, строительство жилого дома, Минская 102. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Минская 106, 110; Садоводов 111; Смоленская 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 120, 99, 99А, 99Б; антенно-мачтовое сооружение 66-1560 46 метров восточнее дома по улице Садоводов,110а; Базовая станция сотовой связи "Сухоложский" Садоводов северо-восточнее дома №110А | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
60 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-12 | 9:00 | 2025-02-12 | 16:00 | ТП-2563А РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Ф.-2 | № 74 ЦО ДРГЭС. Отключить для полного ограничения режима потребления эл. эн. 12.02.2025 в связи с задолженностью потребителя, жилой дом, Локомотивная 26. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Локомотивная 2а, 2-32, 1-13, 13а; Степная 89; Песчаная 1-25, 2-22; Узкая 27 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
59 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-12 | 9:00 | 2025-02-12 | 16:00 | ТП-2610 РУ-0,4 кВ ф.2 | № 73 ЦО ДРГЭС. Отключить для полного ограничения режима потребления эл. эн. 12.02.2025 в связи с задолженностью потребителя, Дом, Коксовая 13-2. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Коксовая 1, 11, 13-2, 15, 17, 19, 21, 2А, 2а, 3, 5, 7, 9; Краснофлотская 2, 3, 9; Советская 3, 4, 5, 6, 7; Цементная 2; Сухоложская 1, 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9; светофорный объект Восточное шоссе ул.Цементная | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
87 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-12 | 9:00 | 2025-02-12 | 16:00 | ТП-3859 РУ-0,4 кВ Отечественная | Отключить для введения полного ограничения режима потребления эл. энергии, в связи с задолженностью потребителя , Дом, Вишневая 83-1. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Вишневая 79/2, 81, 83-1, 83-2; Ленская 78, 82; Мурманская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Отечественная 11, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 9 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
86 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-12 | 9:00 | 2025-02-12 | 16:00 | ТП-3823 РУ-0,4 кВ Мраморная | Отключить для введения полного ограничения режима потребления эл. энергии, в связи с задолженностью потребителя, Дом, Кизеловская 28. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Кизеловская 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48; Мраморная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 7, 9; Парашютная 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Перова 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ярославская 62, 64, 68, 70, 72-а | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
85 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-12 | 9:00 | 2025-02-12 | 16:00 | ТП-3814 РУ-0,4 кВ Ольховская | Отключить для введения полного ограничения режима потребления эл. энергии, в связи с задолженностью потребителя, Дом, Ольховская 42а. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Ольховская 43, 43а-85 (нечетн.), 32-82 (четн.); к/с "Медик-2" | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
84 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-02-12 | 9:00 | 2025-02-12 | 16:00 | ТП-3801А РУ-0,4 кВ Вересовая | Отключить для введения полного ограничения режима потребления эл. энергии, в связи с задолженностью потребителя , строительство жилого дома, Вересовая 12. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Вересовая 12, 13-1, 13-2, 17-1, 17-2; Жданова 38, 42-1, 42-2, 79, 81, 81а; Забойщиков 1; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92