## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
181 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-16 | 9:00 | 2026-04-16 | 17:00 | ТП-3648 РУ-0,4 кВ Ввод с Т-2, 2 С.Ш.-0,4кВ | Откючить в ремонт для замены концевых муфт на прис.№11. 13. | г. Нижний Тагил: Гвардейская 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38; Индивидуальная 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 4, 6; Минина 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Огнеупорная 56, 58, 58-А; Черноморская 1, 11, 13, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 7, 70, 72, 74-1, 74-2, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90; Чернышевского 13, 15, 17, 19, 25, 27, 27 А, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 3А, 3а, 40, 5, 5а, 9; Дом Огнеупорная 37/42; нежилое здание (гараж) Огнеупорная 48в, корпус 1; МКД Черноморская 13/10; СКТ-075 Черноморская 13/10; жилой дом Черноморская 64/32; Дом Черноморская 92/25; ВРУ-0,4 кВ опоры двойного назначения Чернышевского в районе д. 6; Дом Чернышевского 21/39; ТП-3648 ; ГСК Чернышевского | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
259 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-16 | 23:00 | 2026-04-18 | 7:00 | ТП-2206 РУ-6 кВ СВН | Отключить на 10 минут для восстановления нормальной схемы РУ-6 кВ | г. Нижний Тагил : Детский сад №75 на 200 мест Вагоностроителей 43 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
245 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-16 | 9:00 | 2026-04-16 | 16:00 | ТП-3823 РУ-0,4 кВ Мраморная | Отключить в ремонт для замены укоса оп. №40. | г. Нижний Тагил : Жилой дом Мраморная 13, Дом Парашютная 10, Дом Парашютная 12, зземельный участок с жилым строением Парашютная 14, Дом Парашютная 18, Дом Парашютная 20, Дом Парашютная 22, Дом Парашютная 24, Дом Парашютная 28, Дом Парашютная 30, Дом Кизеловская 25, Дом Кизеловская 27, Дом Кизеловская 29, Дом Кизеловская 33, Дом Кизеловская 34, Дом Кизеловская 35, Дом Кизеловская 36, Дом Кизеловская 39, Дом Кизеловская 46, Дом Кизеловская 40, Дом Ярославская 68, Дом Ярославская 62, жилой дом Мраморная 1, Дом Мраморная 3, Дом Мраморная 5, Дом Мраморная 7, индивидуальный жилой дом Мраморная 9, Дом Мраморная 11, Дом Мраморная 15, Дом Мраморная 19, Дом Мраморная 23, индивидуальный жилой дом Мраморная 27, Дом Мраморная 29, Дом Мраморная 31, Дом Мраморная 35, Дом Мраморная 37, Дом Мраморная 39, Дом Перова 2, Дом Перова 4, индивидуальный жилой дом Перова 7, Дом Перова 8, Дом Перова 18, Дом Перова 19, Дом Перова 20, Дом Перова 21, индивидуальный жилой дом Перова 23, Дом Перова 24, Дом Перова 28, Дом Перова 34, Дом Перова 36, Дом Перова 30, Дом Кизеловская 28, Дом Парашютная 26, Дом Парашютная 32, Дом Парашютная 34, Дом Кизеловская 26, Дом Кизеловская 30, Дом Кизеловская 31, Дом Кизеловская 38, Дом Кизеловская 48, жилой дом Ярославская 64, жилой дом Ярославская 70, Дом Ярославская 72-а, Дом Мраморная 17, Дом Мраморная 21, Дом Мраморная 25, Дом Мраморная 33, Дом Перова 2а, Дом Перова 5, Дом Перова 6, Дом Перова 9, Дом Перова 11, Дом Перова 13, Дом Перова 15, Дом Перова 17, Дом Перова 26, Дом Перова 38, Дом Перова 14, Дом Перова 16, строительство жилого дома Перова 12, опора для системы видеонаблюдения Ульяновская Перова ж/д переезд | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
288 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-16 | 9:00 | 2026-04-16 | 16:00 | ТП-2520 РУ-6 кВ ф. Руш | Отключить на 1 час для восстановления нормальной схемы РУ 6кВ | г. Нижний Тагил : Дом Старые Ключики 1/2, КНС № 27 Красногвардейская, дача 3 "а" Ключики 3"А", дачный дом Старые Ключики 1/3, Дом Старые Ключики 1/1, Дом Старые Ключики 2, Дачный дом (Старые ключики) Ключики помещение 1 дача 3, Дом Старые Ключики 3/2, дачный дом № 3 литер Б Ключики №3 литер Б, Дом Старые Ключики 3/4, Дом Старые Ключики 1, Дом Старые Ключики 1а, КНС-26 Старатель, Линия наружного освещения от ТП-2520 Садоводов, Автоцентр по продаже автомобилей Свердловское шоссе, Автоцентр по продаже автомобилей Свердловское шоссе, Дом Старые Ключики 1 Б, Светофор ТП-2520 Свердловский тракт Зеленстрой (Суперстрой), Жилой дом Горзеленхоз 1, нежилое помещение Свердловское шоссе (питомник Горзеленхоза), наружное освещение к ТП-2520 Свердловское шоссе Питомник Горзеленхоз, Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 2.1 ТП-2520, Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 4.1 ТП-2520, Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 4.2 ТП-2520, Базовая станция сотовой связи Свердловское шоссе 14 А, котельная Зеленстрой Свердловское шоссе 16, электронно-цифровой билборд (рекламный щит) Свердловское шоссе 31 (KFC), электронно-цифровой билборд (рекламный щит) Свердловское шоссе 31 (Горзеленхоз), К/сад им. Тимирязева Все, жилой дом Окружная 4, жилой дом Окружная 5, жилой дом Связная 11, жилой дом Связная 12, жилой дом Связная 4, жилой дом Окружная 12, строительство жилого дома Окружная 17, жилой дом Окружная 24, жилой дом Окружная 7, жилой дом Окружная 15, строительство жилого дома Связная 6, индивидуальный жилой дом Окружная 22, Строительство жилого дома Связная 2, жилой дом Окружная 19, индивидуальный жилой дом Окружная 2, индивидуальный жилой дом Окружная 11, индивидуальный жилой дом Окружная 19А, индивидуальный жилой дом Окружная 3, жилой дом Связная 11- А, наружное освещение ТП-2528 Окружная | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
289 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-16 | 9:00 | 2026-04-16 | 16:00 | ВМ-2006 РУ-6 кВ ф.Санаторий | Отключить на 1 час для включения Р-182, для восстановления нормальной схемы | г. Нижний Тагил : К/сад "Черемушки" Ключики в райне Ключиков, Коллективный сад "Радуга" Все, Агробиостанция Ключики, ТП- 6/0,4кВ для электроснабжения ТСН"СНТ"Старатель-3" Старатель, Лыжная база район станции "Старатель", садовый дом Северный склон уч.22, ЛЭП-6кВ ТП-6/0,4кВ для электроснабжения антенно-мачтового сооружения связи (врем.) СНТ "Черемушки", БССС "Больница РЖД" Старатель, объект придорожного сервиса Свердловское шоссе район "Старатель", Строительство жилого дома Дачная 3А, Строительство жилого дома Ягодная 29, Дом Ботаническая 50, Дом Ягодная 27, Дом Ягодная 19, Жилой дом (п.Ключики) Дачная 4, Дом Отдыха 16, Дом Дачная 5, Жилой дом Ягодная 25, Жилой дом Ботаническая 48, Дом Дачная 1, Дом Дачная 22, земельный участок с жилым строением Дачная 2, Дом Ботаническая 1, Дом Ботаническая 2, Дом Отдыха 32, индивидуальный жилой дом Дачная 18, Дом Ботаническая 4, жилой дом Ботаническая 7, Дом Ботаническая 16, Дом Ботаническая 18, Дом Ботаническая 20, Дом Ботаническая 24, Дом Ботаническая 28, Дом Отдыха 30, Дом Ботаническая 34, Дом Ботаническая 36, Дом Ботаническая 38, Дом Ботаническая 44, Дом Отдыха 1, Дом Отдыха 2, Дом Ботаническая 30, Дом Седова 4, Дом Седова 4а, Дом Седова 7, Дом Ботаническая 10, Дом Седова 8, Дом Седова 9, Дом Седова 10, Дом Седова 2, Дом Ботаническая 14, Дом Дачная 6, Дом Дачная 7, Дом Дачная 8, Дом Дачная 9, Дом Дачная 14, Дом Дачная 15, Дом Дачная 16, Дом Дачная 3, Дом Дачная 23, Дом Дачная 25, Дом Дачная 26, Дом Дачная 27, Дом Дачная 35, Дом Дачная 37, Дом Дачная 38, индивидуальный жилой дом Дачная 43, Дом Ягодная 1, Дом Ягодная 10, Дом Патриотов 2, Дом Ботаническая 3, Дом Отдыха 34, Дом Отдыха 31, жилой дом Отдыха 29, Дом Отдыха 28, Дом Отдыха 26, Дом Отдыха 24, Дом Отдыха 21, Дом Отдыха 18, Дом Отдыха 17, Дом Отдыха 15, Дом Отдыха 13а, Дом Отдыха 12а, Дом Отдыха 12, жилой дом Отдыха 11, Дом Отдыха 10, Дом Отдыха 8, Дом Отдыха 5, Дом Отдыха 4, Дом Отдыха 3, Дом Седова 33, Гараж Ботаническая 20гар, Дом Отдыха 23, Дом Седова 16, Дом Дачная 21, Дом Седова 18, Жилой дом Отдыха 36, Дом Дачная 34, Дом Седова 27, Дом Седова 35, База отдыха "Морская флотилия" Старатель жилой район "Старые ключики", ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения ЭПУ- 0,4кВ потребителей: Евдокимова, Коченков, Крикливец, Огородникова, Симокова, Созин г.Нижний Тагил, район поселка Ключики, база отдыха "Морская флотилия" Старые Ключики | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92