## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
705 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-15 | 8:00 | 2025-12-15 | 17:00 | РП-3903 (ТРГЭС) РУ-6 кВ ТП-3923 Т-2 | Отключить для Т/О ВМ 6кВ и Т2 в ТП-3923. | г. Нижний Тагил : Металлообрабатывающий цех Максима Горького, Мастерская Максима Горького 1 строение33 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
721 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-15 | 9:00 | 2025-12-15 | 17:00 | ТП-3676 РУ-6 кВ Тр-р Т-2 ТМГ | Отключить для замены руб. и монтажа АВ 0,4кВ ввод Т-2 | г. Нижний Тагил : Служба судебных приставов №10 Гвардейская 22, Интернет Копровая 8, СКТ-075 Копровая 8, Нежилое помещение Гвардейская 24, жилой дом Копровая 8, РСПД Копровая 8 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
2196 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-15 | 9:00 | 2025-12-15 | 17:00 | ТП-1183 РУ-6 кВ Т-2, , 2с 0,4 кВ | Отключить для замены АВ и монтажа Рб 0,4 кВ на вводе Т-2 (дефектная ведомость № 79) | г. Нижний Тагил : Управление пенсионного фонда Красноармейская 7, Управление пенсионного фонда Красноармейская 7, Склад-магазин "Ткани" Красноармейская 38, Административное помещение Красноармейская 38-111, Офис Красноармейская 38, Офис Красноармейская 38, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Красноармейская 38, Телекоммутационное оборудование Красноармейская 38, СКТ № 032 Красноармейская 38, Интернет Красноармейская 38, ООО "НКС" Красноармейская 38, Мастерская Красноармейская 38 кв. 63а, Мастерская Красноармейская 38, Мастерская Красноармейская 38 кв. 138, Мастерская Красноармейская 38, Жилой дом Красноармейская 38, Жилой дом Красноармейская 38, Жилой дом Красноармейская 38, помещение 2-го этажа ресторана "Жемчужина" Горошникова 9, помещение 2-го этажа ресторана "Жемчужина" Горошникова 9, нежилое помещение Красноармейская 38, гаражный бокс №5 Горошникова 56/Красноармейская,36 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1286 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-15 | 9:00 | 2025-12-15 | 16:00 | ТП-2705 РУ-6 кВ ТП-2709 | Отключить для замены концевых муфт (ремфонд) | г. Нижний Тагил : многоквартирные жилые дома Станционный переулок 7,9, многоквартирные жилые дома Станционный переулок 7,9, многоквартирные жилые дома Станционный переулок 7,9, многоквартирные жилые дома Станционный переулок 7,9, 4 ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения 2 многоквартирных жилых домов пр. Станционный 7, 9, 4 ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения 2 многоквартирных жилых домов пр. Станционный 7, 9, 4 ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения 2 многоквартирных жилых домов пр. Станционный 7, 9, 4 ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения 2 многоквартирных жилых домов пр. Станционный 7, 9 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1289 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-15 | 23:00 | 2025-12-20 | 7:00 | ТРП-2004 РУ-0,4 кВ АВ ввода Т-1 | Отключить 3 раза на 10 минут для перевода нагрузки | г. Нижний Тагил : Для Актов Все, Для Актов Все, Тепловая насосная станция №27 Володарского, СКТ-№ 012-1 Юности 37, ЛЭП-6кВ ТП-6/0,4кВ для электроснабжения комплекса объектов, расположенных на земельных участках по адресу: ул. Юности, 12а и ул. Юности, 12б Юности 12а, 12б, Тепловая насосная станция №1 Энтузиастов 1 Б, Управление соц.защиты Окунева 22, Управление Пенсионного фонда Окунева 22, Административно-бытовой корпус (гараж) Трикотажников КТП-4 тр. 88, здание поликлиники Окунева 30, здание поликлиники Окунева 30, Детская поликлиника Окунева 32, Детская поликлиника Окунева 32, Производственная база Юности 10, Дзержинский суд Окунева 40, Дзержинский суд Окунева 40, нежилое помещение Окунева 34, Овощное хранилище (205 яч.) Юности 10, Производственная площадка Трикотажников 5, Ячейки Трикотажников (348 ячеек), Административное здание, цеха Трикотажников 7, Ресторан "Юбилейный" Юности 39а, Ресторан "Юбилейный" Юности 39а, Производственные цеха Трикотажников 15, Автосервис Юности 8, земельный участок с нежилыми строениями Трикотажников 2, Коллективные сады (160 уч-в) Трикотажников, Магазин Юности 19, Реклама Юности 45 ( пр. Ленингр.), Реклама Ленинградский проспект ул. Окунева, Реклама Ленинградский проспект 24 - ул. Окунева, 40, Реклама Юности 14, Реклама Ленинградский проспект 28, м-н "Мегамарт", Реклама Ленинградский проспект 31а (газон), ДО СпоРЭУ Окунева 22, Гаражные боксы (60 шт.) Трикотажников 1, ОПС № 18 Окунева 34, Дополнительный офис 7003/0739 Окунева 34, Столовая Окунева 22, Танцевальная студия "Самира" Окунева 34, УМСД-8 Юности 39, УМСД-8 Юности 39, Базовая станция 72 Н.Тагил Энтузиастов 2а, Гаражные боксы(36) Трикотажников промзона, ДОУ №89 "Улыбка" Юности 25, ДОУ №89 "Улыбка" Юности 25, Жилой дом Энтузиастов 2а, Жилой дом Энтузиастов 2а, СКТ-№ 012-1 Юности 39, Жилой дом Окунева 18, Жилой дом Окунева 28, Жилой дом Окунева 28, Жилой дом Юности 21, Жилой дом Юности 21, Жилой дом Юности 23, Жилой дом Юности 23, киоск Окунева 30, Жилой дом Юности 31, Жилой дом Юности 31, Жилой дом Юности 27, Жилой дом Юности 27, наружное освещение ТРП-2004, точка доступа к сети интернет Окунева 20, точка доступа к сети интернет Окунева 34, точка доступа к сети интернет Энтузиастов 2 а, точка доступа к сети интернет Юности 23, Гараж Окунева 22, Гараж Окунева 22, Гараж Окунева 22, Гараж Окунева 22, Гараж Окунева 22, СПД № 012,СКТ Юности 29, СПД № 012,СКТ Юности 23, СПД № 012,СКТ Юности 21, СПД № 012-1,СКТ Окунева 26, СПД № 012-1,СКТ Окунева 28, СПД № 012-1,СКТ Окунева 24, СПД № 012-1,СКТ Юности 27, СПД № 012-1,СКТ Юности 31, СКТ-№ 012-1 Юности 35, СПД № 012-1 Окунева 20, СПД № 012-1 Окунева 34, СПД № 012-1 Энтузиастов 2 а, Интернет Окунева 20, Интернет Окунева 28, Интернет Окунева 34, Интернет Юности 21, Интернет Юности 23, Интернет Юности 29, Интернет Юности 35 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
2228 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-15 | 13:00 | 2025-12-15 | 15:00 | ТП-6109 РУ-10 кВ ВЛ-10кВ ф.Совхоз | Отключить для заводки провода СИП через камеру Т в РУ-0,4кВ пр.6. | п. Висим : строительство жилого дома (п. Висим) Юбилейная 1Б, Уличное освещение ТП-109, Вет. участок п. Висим Юбилейная ., Д/сад п.Висим Розы Люксембург 8, жилой дом (п. Висим) Розы Люксембург 6, Дом Розы Люксембург 16, Дом Розы Люксембург 16, Дом Розы Люксембург 17, Дом Розы Люксембург 20, Дом Розы Люксембург 20-2, Дом Розы Люксембург 23, Дом Розы Люксембург 24, Дом Розы Люксембург 24, Дом Розы Люксембург 25, часть жилого дома Розы Люксембург 26-1, Дом Розы Люксембург 27, Дом Розы Люксембург 28, Земельный участок с жилым строением Розы Люксембург 28-2, Дом Розы Люксембург 33, Дом Розы Люксембург 33, Дом Розы Люксембург 35, жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1, Дом п.Висим Юбилейная 1-2, жилой дом Юбилейная 2 кв.1, Дом Юбилейная 2, Дом Юбилейная 3, Дом Юбилейная 3, Дом Юбилейная 4, Дом Юбилейная 4, Дом Юбилейная 5, Дом Розы Люксембург 35, индивидуальный жилой дом Юбилейная 2А, ОВП п. Висим Розы Люксембург 1а, индивидуальный жилой дом Юбилейная 11, Котельная № 4 п. Висим Розы Люксембург 1а, Котельная №14А п. Висим Розы Люксембург 8, индивидуальный жилой дом (п.Висим) Розы Люксембург 18, жилой дом (п.Висим) Юбилейная 8, индивидуальный жилой дом Юбилейная 7А, строительство жилого дома (п.Висим) Юбилейная 4Д, Приход во имя св. равноапостольного великого князя Владимира Юбилейная 19, индивидуальный жилой дом Юбилейная 12, индивидуальный жилой дом Юбилейная 6А, индивидуальный жилой дом Юбилейная 6 Б, индивидуальный жилой дом Юбилейная 8 Г, жилой дом Юбилейная участок 5, жилой дом Юбилейная 10, светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15, жилой дом Юбилейная 2 кв.2, земельный участок с жилым строением Юбилейная 6Г, антенно-мачтовое сооружение 66-662 в северо-восточной части п. Висим | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1296 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-15 | 9:00 | 2025-12-15 | 12:00 | ТП-2107 РУ-6 кВ ТМ-1 | Отключить для ТО Т-1 и ревизии РБ №11 1С - РУ-0,4кВ | г. Нижний Тагил : Станция катодной защиты Алтайская 31, склад, магазин Бобкова 11, КНС-8 б 3 совхоз, жилой дом Алтайская 33, жилой дом Алтайская 33, Жилой дом Бобкова 7, точка доступа к сети интернет Алтайская 33, ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2107 Алтайская, точка доступа к сети интернет Басова 2, точка доступа к сети интернет Алтайская 31, СПД № 042-3,СКТ Алтайская 31, СПД № 042-3,СКТ Басова 2, СПД № 041-1,СКТ Алтайская 33, СПД № 042-3,СКТ Бобкова 7, Телекоммутационное оборудование Алтайская 31, Телекоммутационное оборудование Алтайская 33, Телекоммутационное оборудование Бобкова 7, Интернет Алтайская 31, Интернет Алтайская 33, Интернет Басова 2, Интернет Бобкова 5, Интернет Бобкова 7, Жилой дом Басова 2, РСПД Алтайская 31, РСПД Алтайская 33, РСПД Басова 2, РСПД Бобкова 5, УКЗ Алтайская 31, точка доступа к сети интернет Бобкова 5, Пекарня Бобкова 13, Жилой дом Алтайская 31, Жилой дом Алтайская 31, Жилой дом Бобкова 5, Усилитель Бобкова 7, Приемник оптический Алтайская 33 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1291 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-12 | 9:30 | 2025-12-16 | 15:00 | ПС Старатель РУ-6 кВ Новые Ключики, Р-36 | Отключить ежедневно для подрезки деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ, оп. № 6-9 | г. Нижний Тагил : индивидуальный жилой дом Сенная 8-2, индивидуальный жилой дом Сенная 8 (кв.1условно), жилой дом Южная Поляна участок 7, садовый дом Южный склон уч.1 (Старатель-3), садовый дом Южная Поляна 3, коллективный сад Старатель, Катодная станция ОПС-3.0 "Дом оператора", ГЭТ, ГЭТ, ГЭТ, дачный дом (п. Ключики) Южная Поляна 13, дачный дом Южная Поляна 1а, дачный дом Южная Поляна 45 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92