## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
2131 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-01-13 | 9:00 | 2026-01-13 | 16:00 | ТРП-1001 РУ-6 кВ ТП -1132 | Отключить с заземлением в ст. ВЛ для проверки РЗиА | Без отключения потребителей | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
765 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-01-13 | 8:00 | 2026-01-13 | 17:00 | РП-3912 (ВМЗ) РУ-6 кВ ПС ВМЗ вв1 яч.2, яч.8 | Отключить в ремонт для ТО ВМ-6кВ в РП-3912. | Без отключения потребителей | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
2327 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 13.01.2026 | 10:00 | 13.01.2026 | 12:00 | ТП-6111 РУ-0,4 кВ ф.4-Р.Крестьянский-II | Отключить для подключения объекта Пионерская 10Б по ТУ №4750-25. | п. Висим : Дом Рабоче-Крестьянская 24, Дом Рабоче-Крестьянская 30, Дом Рабоче-Крестьянская 32, Дом Рабоче-Крестьянская 34, Дом Рабоче-Крестьянская 36, Дом Рабоче-Крестьянская 40, Дом Рабоче-Крестьянская 42, Дом Рабоче-Крестьянская 44, Дом Рабоче-Крестьянская 46, Дом Рабоче-Крестьянская 48, Дом Рабоче-Крестьянская 50, жилой дом (п. Висим) Рабоче-Крестьянская 52, Дом Рабоче-Крестьянская 54, Дом Рабоче-Крестьянская 56, Дом Рабоче-Крестьянская 58, жилой дом Рабоче-Крестьянская 66, Дом Рабоче-Крестьянская 68, жилой дом Рабоче-Крестьянская 72, жилой дом (п. Висим) Рабоче-Крестьянская 74, земельный участок с жилым строением Рабоче-Крестьянская 76, Дом Рабоче-Крестьянская 82, Дом Пионерская 1, Дом Пионерская 2, Дом Пионерская 3, Дом Пионерская 4, Дом Пионерская 5, Дом Пионерская 6, Дом Пионерская 7, Дом Пионерская 8, Дом Пионерская 9, Дом Пионерская 10, жилой дом Пионерская 11, Дом Пионерская 12, индивидуальный жилой дом Пионерская 14, жилой дом Пионерская 15, Гараж Пионерская 16, Дом Пионерская 17, Дом Пионерская 19, Дом Пионерская 21, жилой дом Пионерская 23, Дом Пионерская 25, Дом Пионерская 27, Дом Пионерская 29, Дом Пионерская 31, Дом Пионерская 33, Дом Рабоче-Крестьянская 70, Дом Рабоче-Крестьянская 62, Дом Рабоче-Крестьянская 80, индивидуальный жилой дом Рабоче-Крестьянская 64, индивидуальный жилой дом Пионерская 14 А, индивидуальный жилой дом Пионерская 18 А, индивидуальный жилой дом Рабоче-Крестьянская 38, индивидуальный жилой дом Пионерская 10 А, жилой дом Рабоче-Крестьянская 26 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92