## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
1214 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-01 | 8:00 | 2025-08-01 | 23:59 | ПС Синегорск РУ-10 кВ ВЛ-10кВ Серебрянка, отп. на ТП-д.Заречная | Отключается в связи с выводом в ремонт ВЛ-35кВ Районная- Синегорск. | ЦРГЭС, д. Заречная: Набережная 1, 1 А, 10, 11, 14, 4, 5, 6, 8; наружное освещение Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет. | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1301 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-01 | 11:00 | 2025-08-01 | 12:00 | ТП-4017 РУ-0,4 кВ ф.8 | Отключить для подключения ИПУ с осмотром ЭУ ж/д ул.Летная 29 Дог.№2694-2025-43-1. | г. Нижний Тагил : Дом Летная 21, индивидуальный жилой дом Летная 22, индивидуальный жилой дом Летная 23, Дом Летная 24, жилой дом Летная 25, Дом Летная 26, индивидуальный жилой дом Летная 27, Жилой дом Летная 28, Дом Летная 30, Дом Летная 31, Дом Летная 31а, Дом Летная 32, Дом Летная 33, Дом Летная 34, Дом Летная 35, Дом Летная 36, Дом Летная 36а, Дом Летная 37, индивидуальный жилой дом Летная 38, Дом Летная 40, Дом Летная 41, жилой дом Летная 42, Дом Летная 43, индивидуальный жилой дом Летная 44, Дом Летная 45, Дом Летная 46, Дом Летная 48, Дом Летная 47, строительство жилого дома Летная 39, индивидуальный жилой дом Летная 19а (Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет) | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
756 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-01 | 9:00 | 2025-08-01 | 13:00 | ТП-2086 РУ-6 кВ ТМ-400 №1 | Отключить для ТО Т-1, 1С -0,4кВ. | г. Нижний Тагил : Киоск по продаже питьевой воды Зари р-н ж/д № 33, точка доступа к сети интернет Зари 31, Киоск "Мороженое" Зари 21, Киоск № 42 Зари 31, Киоск № 42 Зари 31, нежилое помещение Зари 31, Магазин "Наша пара" Зари 33-111,112, Магазин Ткани "Натали" Зари 33-109,110, Киоск "Спортлото" Зари 33, Кафетерий "Дионис" Зари 33, Усилитель Зари 31, Жилой дом Зари 37, Жилой дом Зари 37, домофон Зари 37, точка доступа к сети интернет Зари 31, СПД № 015,СКТ Зари 37, СПД № 015,СКТ Зари 39, СПД № 015,СКТ Зари 33 а, СПД № 015,СКТ Зари 33, СПД № 015,СКТ Зари 31, точка доступа к сети интернет Зари 33, Интернет Зари 31, Интернет Зари 33, Интернет Зари 33а, Интернет Зари 39, точка доступа к сети интернет Зари 37, Жилой дом Зари 39, Жилой дом Зари 33а, РСПД Зари 31, РСПД Зари 33, РСПД Зари 37, РСПД Зари 33а, РСПД Зари 39, жилой дом Зари 31, Магазин "Зоомаркет" Зари 33а, Магазин Зари 31, нежилое помещение Зари 31а, Аптека "Диолла" Зари 31 (кв. 72,73,106), Усилитель домовой Зари 33, Усилитель домовой Зари 37 (Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет) | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
443 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-01 | 9:00 | 2025-08-01 | 16:00 | ТП-3821 РУ-0,4 кВ Ярославская | Отключить времонт для выправки опор. | г. Нижний Тагил : Дом Жданова 10, Дом Парашютная 3, Дом Парашютная 4, Дом Парашютная 6, Дом Парашютная 7, Дом Парашютная 8, Дом Парашютная 11, Дом Парашютная 17, Дом Парашютная 21, Дом Парашютная 27, Дом Парашютная 31-1, Дом Парашютная 37, Дом Парашютная 40, Дом Кизеловская 4, Дом Кизеловская 7, Дом Кизеловская 8, Дом Кизеловская 9, Дом Кизеловская 12, Дом Кизеловская 15, Дом Кизеловская 16, Дом Кизеловская 18, Дом Кизеловская 22, Дом Кизеловская 19, Дом Ярославская 24, Дом Ярославская 34, Дом Ярославская 36, Дом Ярославская 38, Дом Ярославская 44, Дом Ярославская 46, Дом Ярославская 48, Дом Ярославская 48а, Дом Ярославская 52, Дом Ярославская 56, Опора Кизеловская 24, частный дом Парашютная 38, Дом Парашютная 5, Дом Парашютная 9, Дом Парашютная 13, Дом Парашютная 15, Дом Парашютная 19, Дом Парашютная 23, Дом Парашютная 25, Дом Парашютная 31-2, Дом Парашютная 35, индивидуальный жилой дом Парашютная 36, Дом Парашютная 42, Дом Парашютная 43, Дом Парашютная 44, Дом Парашютная 33, Дом Кизеловская 1, Дом Кизеловская 2, Дом Кизеловская 3, Дом Кизеловская 5, Дом Кизеловская 10, Дом Кизеловская 11, Дом Кизеловская 13, Дом Кизеловская 14, Дом Кизеловская 17, Дом Кизеловская 20, индивидуальный жилой дом Кизеловская 21, Дом Ярославская 26, Дом Ярославская 28, Дом Ярославская 30, Дом Ярославская 40, Дом Ярославская 48 Б, Дом Ярославская 50, Дом Ярославская 54, Дом Ярославская 58, Жилой дом Ярославская 42 (Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет) | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1318 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-01 | 8:00 | 2025-08-01 | 23:59 | ПС Синегорск РУ-10 кВ ВЛ-10кВ Серебрянка, отп. на ТП-д.Заречная | Отключить для ТО Тр-рра и С--10кВ на пс Синегорск | индивидуальный жилой дом д.Заречная Набережная 1 А, наружное освещение д. Заречная, жилой дом (д. Заречная) Набережная 11, жилой дом (д. Заречная) Набережная 4, жилой дом (д. Заречная) Набережная 10, жилой дом (д. Заречная) Набережная 4, жилой дом (д. Заречная) Набережная 1, жилой дом (д. Заречная) Набережная 14, индивидуальный жилой дом (д.Заречная) Набережная 5, индивидуальный жилой дом (д.Заречная) Набережная 8, земельный участок с жилым строением Набережная 6 (Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет) | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
756 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-01 | 9:00 | 2025-08-01 | 13:00 | ТП-2086 РУ-6 кВ ТМ-400 №1 | Отключить для ТО Т-1, 1С -0,4кВ. | г. Нижний Тагил : Киоск по продаже питьевой воды Зари р-н ж/д № 33, точка доступа к сети интернет Зари 31, Киоск "Мороженое" Зари 21, Киоск № 42 Зари 31, Киоск № 42 Зари 31, нежилое помещение Зари 31, Магазин "Наша пара" Зари 33-111,112, Магазин Ткани "Натали" Зари 33-109,110, Киоск "Спортлото" Зари 33, Кафетерий "Дионис" Зари 33, Усилитель Зари 31, Жилой дом Зари 37, Жилой дом Зари 37, домофон Зари 37, точка доступа к сети интернет Зари 31, СПД № 015,СКТ Зари 37, СПД № 015,СКТ Зари 39, СПД № 015,СКТ Зари 33 а, СПД № 015,СКТ Зари 33, СПД № 015,СКТ Зари 31, точка доступа к сети интернет Зари 33, Интернет Зари 31, Интернет Зари 33, Интернет Зари 33а, Интернет Зари 39, точка доступа к сети интернет Зари 37, Жилой дом Зари 39, Жилой дом Зари 33а, РСПД Зари 31, РСПД Зари 33, РСПД Зари 37, РСПД Зари 33а, РСПД Зари 39, жилой дом Зари 31, Магазин "Зоомаркет" Зари 33а, Магазин Зари 31, нежилое помещение Зари 31а, Аптека "Диолла" Зари 31 (кв. 72,73,106), Усилитель домовой Зари 33, Усилитель домовой Зари 37 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92