## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
548 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-12 | 9:00 | 2025-11-12 | 16:00 | ТП-3815 РУ-6 кВ ВЛ-6 кВ Шмидт-2, с з.546 | Вывести в ремонт для БВР при полной проверке РЗА на ВМ в ТП-3815 . | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Горняка 10, 1а; Московская 19, 21; Сланцевая 22, 24, 26, 28, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56; Шмидта 16а, 17, 17а, 18; нежилое помещение Ульяновская /ул. Сланцевая; ТП-3815 ; ТП-3826 (ШР-11) | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1787 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-12 | 9:00 | 2025-11-12 | 16:00 | ТП-4049 РУ-0,4 кВ Фидер №4 (Лесная, скважина ) | Отключить и допустить бригаду РИЦ для монтажа ИПУ на опорах по ул. Брикетная, Лесная | ЦРГЭС, п. Чащино: Лесная 1, 10, 12, 3, 4, 5, 7, 7-2, 8, 8а, 9; Таежная 1 В, 1Б; Брикетная 12, 17; Земельный участок с жилым строением Лесная 1, кв.1; Базовая станция сотовой связи "Чащино" Лесная в районе жилого дома № 2 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1172 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-12 | 9:30 | 2025-11-14 | 15:00 | ТП-2207 РУ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ Ильича 32,36,42, Стройка | Отключить для замены оп. № 2 | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Ильича 32, 36, 42; строящийся многоквартирный жилой дом Тимирязева в районе улиц Чайковского, Ильича, Тимирязева | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1174 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-12 | 9:00 | 2025-11-12 | 16:00 | РП-2002 РУ-6 кВ Ввод с ВЛ-6кВ ф.120 | Отключить для замены Р-10 и ревизии Р-48 | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: ЗАО "ТМО ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА", ООО "Предприятие Простор" | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1173 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-12 | 9:30 | 2025-11-14 | 15:00 | ТП-2908 РУ-0,4 кВ Ф. 2 | Отключить для подрезки деревьев в охранной зоне ВЛ | ДРГЭС, с. Покровское-1: Магазин (ЧП Попов); Дом 1, Здравпункт; Дом 11, ЖЭУ; Частные гаражи | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1160 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-09 | 9:00 | 2025-11-12 | 17:00 | ТП-2520 РУ-6 кВ ф. Руш | Отключить 2 раза на 10 минут для перевода нагрузки | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Ключики 3"А"; Окружная 11, 12, 15, 17, 19, 19А, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 7; Свердловское шоссе 14 А, 16; Горзеленхоз 1; Связная 11, 12, 2, 4, 6; Старые Ключики 1, 1 Б, 1/1, 1/2, 1/3, 1а, 2, 3/2, 3/4; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 2.1 ТП-2520; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 4.1 ТП-2520; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 4.2 ТП-2520; дачный дом № 3 литер Б Ключики №3 литер Б; Дачный дом (Старые ключики) Ключики помещение 1 дача 3; Светофор ТП-2520 Свердловский тракт Зеленстрой (Суперстрой); нежилое помещение Свердловское шоссе (питомник Горзеленхоза); электронно-цифровой билборд (рекламный щит) Свердловское шоссе 31 (KFC); электронно-цифровой билборд (рекламный щит) Свердловское шоссе 31 (Горзеленхоз); наружное освещение к ТП-2520 Свердловское шоссе Питомник Горзеленхоз; жилой дом Связная 11- А; К/сад им. Тимирязева Все; КНС № 27 Красногвардейская; Линия наружного освещения от ТП-2520 Садоводов; КНС-26 Старатель; наружное освещение ТП-2528 Окружная; Автоцентр по продаже автомобилей Свердловское шоссе | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1186 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-12 | 9:00 | 2025-11-12 | 12:00 | ТП-2520 РУ-6 кВ ф.. Санаторий | Отключить для безопасности работ по ревизии Т в ТП-2562. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Ключики 3"А"; Окружная 11, 12, 15, 17, 19, 19А, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 7; Связная 11, 12, 2, 4, 6; Старые Ключики 1, 1 Б, 1/1, 1/2, 1/3, 1а, 2, 3/2, 3/4; дачный дом № 3 литер Б Ключики №3 литер Б; Дачный дом (Старые ключики) Ключики помещение 1 дача 3; жилой дом Связная 11- А; КНС-26 Старатель; наружное освещение ТП-2528 Окружная | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1182 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-12 | 23:00 | 2025-11-13 | 7:00 | ТП-2041 РУ-0,4 кВ Ввод от ТМ-1 | Отключить на 10 минут для восстановления нормальной схемы | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Рекламная конструкция Ленинградский проспект -Юности; наружное освещение ТП-2041 ; АЗС №10 Юности | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92