## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 377 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-04 | 9:00 | 2025-06-04 | 16:00 | ТП-3814 РУ-6 кВ Тр-р ТМГ | Отключить на 1 час в ремонт для переключения ПБВ в требуемое положение. Всвязи с жалобами населения на качество напряжения в сети. Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Ольховская 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 42-а, 43, 43а, 44, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 48, 49, 50, 50 А, 51, 51а, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 60б, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69 А, 71, 71а, 72, 73, 74, 75 а, 76, 77, 82, 83, 85; Сортировочная 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 1б, 1в, 1г, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 41 А, 5, 7, 8, 9; Большая Кольцевая 21, 23, 24, 31, 5, 8, 94; ТП-3814 Ольховская -Прохладная-Сортировочная; Дом Ольховская 75 скважина; трубчатый колодец п.Ольховка Сортировочная 33-32; базовая станция сотовой связи Сортировочная в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-; наружное освещение от ф/р (20св.х0,25кВт)) ; К/сад "Медик - 2" Ольховская; базовая станция сотовой связи Сортировочная; базовая станция сотовой связи БС "Ольховка-НТ" Сортировочная | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 376 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-18 | 9:00 | 2025-06-19 | 17:00 | ПС Леневка РУ-110 кВ Т-2 6,3 МВА | Отключить в ремонт для обследования силового трансформатора, ВВИ. Отбор проб транформаторного масла. | ТРГЭС, Без отключения потребителей | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 375 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-18 | 9:00 | 2025-06-19 | 17:00 | ПС Леневка РУ-110 кВ Т-1 6,3 МВА | Выполнение без отключения. Обследование силового трансформатора под нагрузкой : ЧР, вибродиагностика. Отбор проб трансформаторного масла. | ТРГЭС, Без отключения потребителей | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 972 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-16 | 11:00 | 2025-06-16 | 12:00 | ТП-5234 РУ-0,4 кВ Фидер 3 | Отключить для подключения ИПУ на опоре с осмотром ЭУ зем.участок, ул. Восточная 28. Дог. №2114-2025-43-1 | ЦРГЭС, п. Черноисточинск: Восточная 20, 26, 27, 27а, 29, 31, 33, 50а, 52А, 54 А, 54 Б, 55А, 55б, 56 А, 58 А, 78А | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 808 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-06 | 9:00 | 2025-06-06 | 16:00 | РП Черная РУ-6 кВ ф.Фабрика | Отключить для монтажа перемычек на оп.1 к Р-40, демонтажа старых перемычек к РП-Черная и включения ф.Фабрика с новой РП-5001 (с переводом ТП-5005 на ф.Курья). Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет | ЦРГЭС, п. Черноисточинск: Береговая 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кирова 10, 12, 14, 16 А, 1А, 2, 25, 4, 8; Ломоносова 1Б; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Чапаева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 23 А, 23А, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Юбилейная 2, 2 А, 2а, 4, 4А, 6, 8А; Дом Береговая 8А гар; Дом Береговая 9гар.; нежилое помещение (предприятие общественного питания) Кирова 1а корп.2; РЩ-0,4кВ "Елка" для новогодней иллюминации Кирова в районе парковой зоны; модульное здание для размещения общей врачебной практики Юбилейная 2 "В"; Для Актов Все; Наружное освещение ТП-5005 (Садовая. Кирова. Юбилейная. Береговая) Садовая; Наружное освещение ТП-5082 (Чапаева, Кирова) Чапаева; БССС п. Черноисточинск Черноисточинск | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92