## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 1341 | НО | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-05 | 9:00 | 2025-12-05 | 16:00 | ТП-2707 РУ-6 кВ ПС Старатель | Отключить для устранения нагрева на шпильке Т | ДРГЭС, г. Нижний Тагил : Насосная подпиточной воды для котельной п. Старатель | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 2259 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-05 | 9:30 | 2025-12-05 | 16:00 | ТП-1020 РУ-0,4 кВ Ф-3 | Отключить для устранения дефекта на ВЛ-0,4кВ (сильно наклонена оп. №19 ) | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Подгорная 11, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19А, 21, 25, 25а, 27, 29, 3, 31, 31а, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 41 Б, 41а, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55а, 7, 7г, 9 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 2282 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-05 | 13:30 | 2025-12-05 | 15:00 | ТП-1213 РУ-0,4 кВ ф. пр. Мира,39,37 | Отключить для подключения отремонтированного КЛ-0,4 кВ на МКД Мира 39. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Мира 37, 37а, 39; РК NTG 039 GGBB Мира 37 (20м от м-на Самсунг); РК NTG 016 GGPP пилон Мира 37 напротив маг. Самсунг | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 2280 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-05 | 9:00 | 2025-12-05 | 16:00 | ТП-1491 РУ-0,4 кВ Ф-2 | Отключить на 1час для подключения ИПУ на опоре в связи с заключением договора потребителем жилой дом, Нежинская 39, Т/гр. № 1521 ЦО ЦРГЭС от 04.12.25. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Нежинская 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 3, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8; Отрадная 11, 17, 21, 23, 27, 3, 31, 33, 37, 5, 7, 9; Преображенский 14, 18; Родная 1, 10, 2, 4, 6, 8; Тихая 1, 3, 4, 5; Лапина гора 6 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1334 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-16 | 9:00 | 2025-12-16 | 16:00 | ТП-2526 РУ-0,4 кВ Ф. 3 | № 1515 ЦО ДРГЭС. Отключить для полного ограничения режима потребления эл. эн. 16.12.2025 в связи с задолженностью потребителя, Дом, Смоленская 97б. | г. Нижний Тагил : Дом Смоленская 74, Дом Смоленская 76, Дом Смоленская 80, Дом Смоленская 82, Дом Смоленская 84, Жилой дом Смоленская 86, Дом Смоленская 88, Дом Смоленская 90, Дом Смоленская 92, Дом Смоленская 94, Дом Смоленская 94, Дом Смоленская 97б, Дом Смоленская 95, Дом Смоленская 93, Дом Смоленская 91, Дом Смоленская 89, Дом Смоленская 87, Дом Смоленская 85, Дом Смоленская 83, Дом Смоленская 77, Дом Смоленская 75, Дом Смоленская 73, Дом Смоленская 71, Дом Смоленская 69, Дом Смоленская 67, Дом Смоленская 65, Дом Смоленская 63, Дом Монтажников 60, Дом Смоленская 78, Дом Смоленская 81, Базовая станция сотовой связи "Смоленская" Смоленская восточнее дома №77 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1335 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-16 | 9:00 | 2025-12-16 | 16:00 | ТП-2531 РУ-0,4 кВ ф.3 | № 1516 ЦО ДРГЭС. Отключить для полного ограничения режима потребления эл. эн. 16.12.2025 в связи с задолженностью потребителя, Дом, Фестивальная 40. | г. Нижний Тагил : Дом Узкий 3, Дом Узкий 4, Дом Узкий 5, Дом Узкий 6, Дом Узкий 7, Дом Узкий 8, Дом Узкий 9, Дом Узкий 11, Дом Узкий 12, Дом Узкий 13, Дом Узкий 14, Дом Степная 53, Дом Степная 55, Дом Степная 57, Дом Степная 59, Дом Степная 61, Дом Степная 63, Дом Степная 65, Дом Степная 67, Дом Степная 69, Дом Степная 71, Дом Степная 73, Дом Степная 78, Дом Степная 80, Дом Степная 82, Дом Степная 84, Дом Степная 86, Дом Степная 88, Дом Степная 90, Дом Степная 92, Дом Степная 94, Дом Степная 96, Дом Степная 98, Дом Степная 100, Дом Степная 102, Дом Фестивальная 40, Дом Фестивальная 41, Дом Фестивальная 42, Дом Фестивальная 43, Дом Фестивальная 44, Дом Фестивальная 45, Дом Фестивальная 46, Дом Фестивальная 47, Дом Фестивальная 48, Дом Фестивальная 49, Дом Кондукторский проезд 3, Дом Кондукторский проезд 4, Дом Кондукторский проезд 5, Дом Кондукторский проезд 6, Дом Кондукторский проезд 7, Дом Кондукторский проезд 8, Дом Кондукторский проезд 9, Дом Кондукторский проезд 10, Дом Кондукторский проезд 11, Дом Кондукторский проезд 12, Дом Кондукторский проезд 13, Дом Кондукторский проезд 14, Дом Узкий 10 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1336 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-16 | 9:00 | 2025-12-16 | 16:00 | ТП-2543А РУ-0,4 кВ Ф.-2 | № 1517 ЦО ДРГЭС. Отключить для полного ограничения режима потребления эл. эн. 16.12.2025 в связи с задолженностью потребителя, Дом, Степная 54. | г. Нижний Тагил: Фестивальная 21-39; Степная 42-76; Линейный проезд 4-10; Степной проезд 3-9, 4-12; Моховой проезд 3-13, 4-14 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1337 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-16 | 9:00 | 2025-12-16 | 16:00 | ТП-2563А РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Ф.-1 | № 1518 ЦО ДРГЭС. Отключить для полного ограничения режима потребления эл. эн. 16.12.2025 в связи с задолженностью потребителя, Дом, Константина Заслонова 7. | г. Нижний Тагил: Сцепщиков 1а-17 ,4-20.; Кондукторская 1, ГРП-25; Заслонова 1-21, 4-14 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 2274 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-16 | 9:00 | 2025-12-16 | 18:00 | ПС Горная РУ-6 кВ ф.Леба | Отключить 2 раза по 30 минут для отключения/включения ЛР-6кВ ф. Коллективные сады в тп-4528 для ремонтных работ персоналом ЭПК УрФУ на ВЛ-6кВ к/с №15 НТМК. | г. Нижний Тагил : Лыжная база "Спартак" от ТП-4528 Трудовая 110, нежилое здание (магазин в СНТ №15) (НЕТ) СНТ № 15, ВЛ-6кВ для электроснабжения садоводческого товарищества р-он р. Леба, Пригор. р-на, шкаф управления н.о.от ТП-4528 Свердловская область , г.Н-Тагил, западный подъезд от км 139+970 а/д г.Екатеринбург-Н-Тагил-Серов, пост ДПТП Трудовая 110 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1338 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-09 | 11:00 | 2025-12-09 | 13:00 | ТП-2034 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Фидер-1 | Отключить для осмотра и подключения Камера видеонаблюдения, согласно ТУ № 4940 | г. Нижний Тагил : Дом Гайдара 161, Дом Гайдара 159, Дом Круговая 144, Дом Круговая 146, Дом Круговая 148, Дом Круговая 150, Дом Круговая 152, Дом Круговая 154, Дом Гайдара 167, жилой дом Авангардная 81, Дом Авангардная 48, Дом Авангардная 48а, Дом Авангардная 50, Дом Авангардная 52, Дом Авангардная 54, Дом Авангардная 58, Дом Авангардная 59, Дом Авангардная 60, Дом Авангардная 62, Дом Авангардная 64, Дом Авангардная 65, Дом Авангардная 66, Дом Авангардная 67, Дом Авангардная 68, Дом Авангардная 69, Дом Авангардная 70, Дом Авангардная 71, Дом Авангардная 72, Дом Авангардная 73, Дом Авангардная 74, Дом Авангардная 75, Дом Авангардная 77, Дом Авангардная 79-1, Дом Авангардная 83, жилой дом Гайдара 156, Дом Гайдара 157, Дом Гайдара 158, Дом Гайдара 160, Дом Гайдара 162, Дом Гайдара 163, Дом Калужская 241, Дом Калужская 248, Дом Калужская 250, Дом Калужская 252, Дом Калужская 252а, Дом Киевская 229, Дом Киевская 231, Дом Киевская 233, Дом Киевская 235, Дом Киевская 237, Дом Котовского 105-2, Дом Котовского 107, Дом Котовского 107, Дом Котовского 109, Дом Котовского 111, Дом Котовского 115, Дом Котовского 117, Дом Котовского 78, Дом Котовского 80, Дом Котовского 82, Дом Котовского 84, Дом Курганская 3, Дом Курганская 4, жилой дом Курганская 5, Дом Курганская 6, Дом Курганская 7, Дом Тобольская 11, Дом Тобольская 13, Дом Тобольская 15, Дом Тобольская 3, Дом Тобольская 5, Дом Тобольская 7, Дом Тобольская 9, Жилой дом Котовского 113, Дом Круговая 156, Дом Авангардная 61, Видеонаблюдение на площадке Твердых коммунальных отходов(ТКО) Круговая | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 2276 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-09 | 9:30 | 2025-12-09 | 12:00 | ТРП-1018 РУ-0,4 кВ Захарова, 2 (п. 1-3) - вв.1 | Отключить для переноса ИПУ м-н "Фазан" из под. 2 в под. 1 по ТУ № 3241-2025-43-1. | г. Нижний Тагил : Магазин "Фазан" Захарова 2, Нежилое здание )Магазин "Фазан") Октябрьский просп 5А, Киоск по продаже питьевой воды Захарова 2, Жилой дом Захарова 2, Жилой дом Захарова 2, Интернет Захарова 2, магазин "Планета" Захарова 2, парикмахерская "Гала" Захарова 2, автомат по розливу молока Октябрьский просп 5 А | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1343 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-11 | 0:00 | 2025-12-12 | 23:59 | ПС Союзная РУ-10 кВ УЩ 2 | Отключить в ремонт для замены т/тока | Без отключения потребителей | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 2275 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-08 | 10:30 | 2025-12-08 | 12:30 | РЩ-5106 РУ-0,4 кВ ф.3 | Отключить для БПР на совм. подвеске с ВЛ-0,4кВ от ТП-5108 ф.1 по з.№2232. | п. Черноисточинск : нежилое здание 2-я Советская 2В | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 2283 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-18 | 8:00 | 2025-12-19 | 17:00 | ПС Тагил РУ-10 кВ ф. 10кВ Котельная | Отключить для текущего ремонта ТСН-6 на ПС Тагил. | г. Нижний Тагил : Гараж, лесопильный цех, БССС Песчаный поселок, Пилорама п. Песчаный, базовое механизированное кернохранилище п. Песчаный, БССС (врем) Песчаный поселок, садовый дом Спортивная уч.8 СНТ Энергетик, гаражи "Геологоразведки" и мастерские п. Песчаный, Дом Песчаный карьер 11, Дом Песчаный карьер 5, Дом Песчаный карьер 7, Дом Песчаный карьер 17, Неизвестно Песчаный карьер 17, Дом Песчаный карьер 3, Дом Песчаный карьер 17, Дом Песчаный карьер 17, Дом Песчаный карьер 17, Дом Песчаный карьер 4, Дом Песчаный карьер 6А, Дом Песчаный карьер 20, Дом Песчаный карьер 1, Дом Песчаный карьер 14, Дом Песчаный карьер 5, Дом Песчаный карьер 1, индивидуальный жилой дом п. Песчаный 4 А, жилой дом пос.Песчаный 2 А, индивидуальный жилой дом п. Песчаный 6А, садовый дом Набережная уч.11 п.Песчаный, садовый дом Набережная участок 12, садовый дом Набережная участок 13, садовый дом Набережная участок 10 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92