## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 149 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-03-16 | 8:00 | 2026-03-20 | 23:59 | ПС Леневка РУ-110 кВ Т-1 6,3 МВА, 1СШ-110кВ | Отключить в ремонт для капитального ремонта ШР 110кВ Т-1 6,3МВА, ШР 1С110кВ СВ с переводом нагрузки на Т-2 6,3 МВА и с отключением ЛР-110кВ ВЛ 110кВ Черноисточинск-Карпушиха для вывода в ремонт 1СШ-110кВ без вывода АПВ линии.. Аварийная готовность время заявки. | Без отключения потребителей | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 206 | НО | филиал Тагилэнергосети | 2026-03-16 | 9:30 | 2026-03-16 | 16:00 | ТП-2822 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Ф. 2 | Отключить на 2 часа для восстановления обрыва проводов ввода в д. 7 Квартал 18 | ДРГЭС, г. Нижний Тагил : Овощехранилище "Северянка-2" 7 квартал, Приход храма великомученика Пантелеимона 7 квартал 17, Профилакторий 7 квартал, Жилой дом Керченская 4, Жилой дом 7 квартал 18, Жилой дом 7 квартал 25, Жилой дом 7 квартал 19, Жилой дом 7 квартал 20, Жилой дом 7 квартал 22, Жилой дом 7 квартал 21, Жилой дом 7 квартал 23, Жилой дом 7 квартал 24, Жилой дом Керченская 6 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 328 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-03-24 | 11:00 | 2026-03-24 | 16:00 | ТП-1135 РУ-0,4 кВ ф.5 | Отключить на 1 час для отключения в связи с задолженностью потребителя, объект бытового обслуживания, Краснознаменная 55А, Т/гр. № 261 ЦО ЦРГЭС от 13.03.26. | г. Нижний Тагил : здание храма Краснознаменная 57, объект бытового обслуживания Краснознаменная 55А, Земельный участок с нежилым строением Краснознаменная 59, Земельный участок с нежилым строением Краснознаменная 55 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92