## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
794 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-06-08 | 9:30 | 2026-06-09 | 16:00 | ТП-4034 РУ-0,4 кВ Ф.1 | Отключить ежедневно для установки опор и монтажа провода СИП по ТУ №5334-2025 (СТ "Весна" ул. Торфяная 199), ТУ № 5365-2025 (СТ "Весна", ул. Торфяная 197). | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил : Земельный участок с нежилым строением Торфяная з/у 273 СНТ Весна | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
500 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-06-08 | 9:30 | 2026-06-08 | 15:00 | ТП-2552 РУ-0,4 кВ Ф. 1 (Байдукова 8а) | Отключить для подрезки деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Учреждений, проводящих ЕГЭ, ОГЭ нет. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил : СКТ 056 Байдукова 8а, Жилой дом Байдукова 8а, точка доступа к сети интернет Байдукова 8а | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
323 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-06-08 | 9:00 | 2026-06-08 | 16:00 | ТП-3865 РУ-6 кВ ВЛ-6кВ Ольховка-2 | Отключить РЛДН Р-72 для подрезки деревьев. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил : Земельный участок с жилым строением 2-я Звездная 34, индивидуальный жилой дом 1-я Звездная 15, земельный участок с жилым строением 1-я Звездная 35, трубчатый колодец 1-я Звездная 44А, Земельный участок с жилым строением 1-я Звездная 42, Земельный участок с жилым строением 2-я Звездная 30, Земельный участок с жилым строением 2-я Звездная 32, трубчатый колодец 2-я Лазурная, жилой дом 2-я Лазурная 10, жилой дом 4-ая Лазурная 3, Земельный участок с жилым строением 4-ая Лазурная 6 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
503 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-06-08 | 9:30 | 2026-06-11 | 15:00 | ТП-2011 РУ-6 кВ Пихтовые горы | Отключить для обрезки деревьев у ТП-2029 | ДРГЭС, г. Нижний Тагил : РУ-6кВ, ТП-6/0,4кВ для электроснабжения овощехранилища Пихтовая, Автостоянка Ильича Зари, Изготовление мягкой мебели Радистов 18а, Воскресно-приходская школа Лесная 18, Храм Покров Пресвятой Богородицы Лесная, Базовая станция сотовой связи Лесная в районе ж/д №11, наружное освещение ТП-2021, Жилой дом Радистов 16, Дом Радистов 1А, Дом Лесная 1а, Гараж Лесная 1б, Дом Дружбы 46, Дом Дружбы 51, Дом Дружбы 53, жилой дом Дружбы 54, Дом Дружбы 55, индивидуальный жилой дом Дружбы 56, Дом Дружбы 57, Дом Дружбы 58, Дом Дружбы 60, Дом Дружбы 61, Дом Дружбы 62, Дом Дружбы 63, Дом Дружбы 64, Дом Дружбы 65, Дом Дружбы 66, Опора Дружбы 66, 0, земельный участок с жилым строением Дружбы 67, Дом Дружбы 69, Дом Ильича 101, Дом Ильича 103, Дом Ильича 105, Дом Ильича 109, Дом Ильича 111, Дом Ильича 113, Дом Ильича 115, Дом Ильича 117, Дом Ильича 119, Дом Ильича 125, Дом Ильича 87, Дом Ильича 89, жилой дом Ильича 93, Дом Лесная 1, индивидуальный жилой дом Лесная 10, жилой дом Лесная 11, жилой дом Лесная 11, Дом Лесная 11, Дом Лесная 11, Дом Лесная 12, Дом Лесная 12, индивидуальный жилой дом Лесная 12 кв.3, часть жилого дома (представленного в виде квартиры № 4) Лесная 12, Дом Лесная 14, Дом Лесная 14, Дом Лесная 14, Дом Лесная 14, Дом Лесная 16, Дом Лесная 16, Дом Лесная 16, Дом Лесная 16 кв. 4, Дом Лесная 2/1, Дом Лесная 2, Дом Лесная 2 кв.4, Дом Лесная 2а, часть жилого дома (представленного в виде квартиры № 1) Лесная 3, Дом Лесная 3, Дом Лесная 3, Дом Лесная 3, Дом Лесная 4, Дом Лесная 4, Дом Лесная 4, Дом Лесная 4, жилой дом Лесная 5, Дом Лесная 6, Дом Лесная 6, Дом Лесная 6-3, Дом Лесная 6, Дом Лесная 7-1, Дом Лесная 7, Дом Лесная 7-3, Дом Лесная 7, Дом Лесная 8, Дом Лесная 8 кв. 3, Дом Лесная 9, Дом Лесная 9 кв. 2, Дом Лесная 9, Дом Радистов 10, Дом Радистов 10, Дом Радистов 10, Дом Радистов 10, Дом Радистов 11, нежилое помещение Пихтовая 20 (1 этаж слева), нежилое помещение Пихтовая 20 (1 этаж 360 кв.м), нежилое помещение Пихтовая 20 (2 этаж 369,3 кв.м), нежилое помещение Пихтовая 20 (2 этаж 360 кв.м), нежилое здание Пихтовая 20А, Для Актов Все, Садоводческое товарищество "Белая Ватиха" Дзержинский район остановка профилакторий "Пихтовые горы", Земельный участок с нежилым строением СНТ Белая Ватиха уч. №16, садовый дом СНТ Белая Ватиха 86, садовый дом СНТ Белая Ватиха 70, садовый дом СНТ Белая Ватиха уч.№69, садовый дом СТ Белая Ватиха уч.№ 4, садовый дом СТ" Белая Ватиха", садовый дом СНТ Белая Ватиха участок 66, дачный дом СНТ Белая Ватиха уч.36, садовый земельный участок СТ Белая Ватиха Дзержинского р-на, уч. № 71, садовый дом СНТ Белая Ватиха уч. № 26, садовый дом СНТ Белая Ватиха участок 89 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
507 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-06-08 | 10:00 | 2026-06-10 | 13:00 | ТП-2977 (Покровское) РУ-10 кВ ВЛ-10кв Хуторка | Отключить для изменения чередования фаз после ремонта вводного КЛ с ПС Салка. | ДРГЭС, с. Покровское : наружное освещение Зеленая ул. Бондина, Дом Зеленая 2, Дом Зеленая 6, Дом Зеленая 10, Дом Зеленая 11, Дом Зеленая 12, Дом Зеленая 15, Дом Зеленая 16, Дом Зеленая 18, Дом Зеленая 19, индивидуальный жилой дом Зеленая 21, Дом Зеленая 22аа, Дом Зеленая 23, Дом Зеленая 27, Дом Зеленая 29, Дом Мира 2, Дом Мира 3, Дом Мира 4, Дом Мира 6, Дом Мира 7, Дом Мира 8, Дом Мира 9, Дом Мира 10, Дом Мира 11, Дом Мира 12, Дом Мира 13, Дом Мира 14, Дом Мира 16, Дом Мира 18, Дом Мира 19, Дом Мира 20, Дом Мира 21, индивидуальный жилой дом Мира 22, Дом Мира 23, жилой дом (с. Покровское) Мира 26, Дом Мира 29, Дом Мира 31, Дом Садовая 2, Дом Садовая 4, индивидуальный жилой дом Садовая 5, Дом Садовая 6, Дом Садовая 7, Дом Садовая 10, Дом Садовая 11, Дом Садовая 13, Дом Садовая 14, индивидуальный жилой дом Садовая 17, Дом в с. Покровское Садовая 18, жилой дом Садовая 19, жилой дом Садовая 20, Дом Садовая 23, Дом Садовая 24, Дом Садовая 25, индивидуальный жилой дом Садовая 26, Дом Садовая 28, Дом Садовая 12, Дом Садовая 9, Дом Мира 1, Дом Совхозная 14, Дом Совхозная 16, индивидуальный жилой дом Совхозная 18, индивидуальный жилой дом Совхозная 19, жилой дом Совхозная 21, Дом Совхозная 22, Дом Совхозная 23, Дом Совхозная 24, Дом Совхозная 25, индивидуальный жилой дом Совхозная 26, Дом Совхозная 27, Дом Совхозная 28, Дом Совхозная 29, Дом Совхозная 30, Дом Бондина 1, Дом Бондина 2, Дом Бондина 3, Дом Бондина 4, Дом Бондина 6, Дом Бондина 7, Дом Бондина 8, Дом Бондина 9, Дом Бондина 10, Дом Бондина 12, Дом Бондина 14, Дом Бондина 15, Дом Бондина 17, Дом Бондина 19, Дом Бондина 20, Дом Бондина 21, Дом Бондина 23, Дом Бондина 24, Земельный участок с жилым строением Бондина земельный участок 5, индивидуальный жилой дом Мира 5, станция катодной защиты с.Покровское Мира в районе д.2, жилой дом Садовая 1А, Земельный участок с жилым строением Садовая 22 (с. Покровское), земельный участок с жилым строением Совхозная 9, Наружное освещение Покровское, Земельный участок с жилым строением Полевая участок 14, хозяйственная постройка (с.Покровское) Полевая (Покровское) 5, строительство жилого дома (с.Покровское) Полевая (Покровское) 6, индивидуальный жилой дом Полевая 10, Магазин Октябрьская(Покровка) 13, индивидуальный жилой дом Полевая 21, жилой дом Полевая (Покровское) 12, Жилой дом Октябрьская(Покровка) 13, строительство жилого дома Полевая (Покровское) 2, Жилой дом Октябрьская(Покровка) 10, Жилой дом Октябрьская(Покровка) 11, Жилой дом Октябрьская(Покровка) 8, Жилой дом Октябрьская(Покровка) 9, строительство жилого дома Полевая (Покровское) 11, Узел связи Октябрьская(Покровка) 10, Узел связи Октябрьская(Покровка) 11, индивидуальный жилой дом Полевая (Покровское) 20, индивидуальный жилой дом Полевая 8, Узел связи Октябрьская(Покровка) 13, Узел связи Октябрьская(Покровка) 8, индивидуальный жилой дом Полевая (Покровское) 16, индивидуальный жилой дом с.Покровское Полевая 3, индивидуальный жилой дом Полевая 17, нежилое здание Октябрьская 14, Земельный участок с жилым строением Полевая участок 15, Земельный участок с жилым строением Полевая участок 7, Земельный участок с жилым строением Полевая 23 (с. Покровское) | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
504 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-06-07 | 23:00 | 2026-06-08 | 7:00 | ТП-2096 РУ-6 кВ ТП-2094 ВЛ-6кВ ф. Пихтовые горы | Отключить для перевода нагрузки на 10 минут. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил : точка доступа к сети интернет Зари 2а, нежилое здание Пихтовая 2а, Шиномонтаж Пихтовая 2а, Баклаборатория Пихтовая 4б, Баклаборатория Пихтовая 4б, автозаправочная станция Исинский тр. 22, выдел 136 квартала Городского лесничества, Усилитель Зари 2а (2 под.), Автостоянка Пихтовая 2 б, Блок телематики Зари 2а, Жилой дом Зари 2а, Жилой дом Зари 2а, жилой дом Пихтовая 4, жилой дом Пихтовая 4, точка доступа к сети интернет Пихтовая 4, точка доступа к сети интернет Зари 2А, СПД № 018,СКТ Зари 1, СПД № 018,СКТ Пихтовая 4, СПД № 018,СКТ Пихтовая 2, СПД № 019,СКТ Зари 2 а, Дом Уютная 49А, жилой дом Уютная 7, Дом Исинская 2б, Дом Охотников 36, Дом Уютная 10, Дом Уютная 11, Дом Уютная 12, Дом Уютная 5, Дом Уютная 6, Дом Уютная 8, жилой дом Уютная 9, Телекоммутационное оборудование Пихтовая 4, Телекоммутационное оборудование Зари 2а, СПД № 014,СКТ Пихтовая 4 а, Интернет Зари 1, Интернет Зари 2а, Интернет Пихтовая 4, Усилитель Зари 1(1под), Усилитель Пихтовая 4 (1под), РСПД Зари 2а, РСПД Пихтовая 4, РСПД Пихтовая 4а, РСПД Пихтовая 2, Административное здание в районе центрального входа кладбища Пихтовые горы, РСПД Пихтовая 4, Садовай дом в СК № 2 ПО УВЗ Пихтовая 558, РСПД Зари 1, установка катодной защиты газопровода Зари 2а, точка доступа к сети интернет Пихтовая 4, сторожевое помещение в к/с № 1 Ильича, ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2096 Зари от ул. Ильича до ул. Янтарная, земельный участок с нежилым строением Ильича уч.46 Трест №88, Интернет Пихтовая 4а, Жилой дом Пихтовая 2, Жилой дом Пихтовая 2, Жилой дом Пихтовая 6, Жилой дом Пихтовая 6, Жилой дом Пихтовая 4а, Жилой дом Пихтовая 4а, Жилой дом Зари 1, Жилой дом Зари 1, индивидуальный жилой дом Ильича уч №60 (СК№1 ОС ОАО "Строит. трест №88), садовый дом Ильича УЧ. № 63, садовый дом Ильича УЧ.9, жилой дом Пихтовая с.к.№2 ПО "УВЗ", бригада 25, участок № 561, ЛЭП-0,22 кВ для эл. магазина СК № 2 ПО "УВЗ" ул. Пихтовая, бригада 18, уч. 408, дачный дом (с.к. № 1 общества садоводов ОАО "Строительный трест № 88) Ильича 50, садовый дом Пихтовая СК№2 ПО "УВЗ", бригада 22, уч.481, ПНС №49 Б Зари 1, ПНС №49 Б Зари 1, торговый павильон Охотников в районе пересечения Исинского тракта-ул.Охотников, садовый участок Ильича участок № 66 (СК № 1 ОС ОАО Строительный трест 88, индивидуальный жилой дом Ильича участок 52, садовый дом Ильича д.65 тер СК №1 ОС ОАО "Строительный трест№88", ВРУ-0,4 кВ опоры двойного назначения Пихтовая в районе д.4Б, Торговый центр "Пихтовый" Зари 1 Б, Торговый центр "Пихтовый" Зари 1 Б, садовый дом Ильича уч.4 СК №1 ОС ОАО "Стр трест№88", садовый дом Пихтовая бригада 21 №461с.к.№2 УВЗ, садовый дом Ильича уч.1, садовый дом Ильича уч.57 Трест №88, Садовый дом Ильича участок 68 (СК №1 ОС ОАО Строительный трест 88), Земельный участок с нежилым строением Ильича участок 10 СК №1 ОС ОАО Строительный трест №88, садовый дом Ильича уч.56 Трест №88, садовый дом Ильича уч.54 Трест №88, Земельный участок с нежилым строением Ильича з/у 17 СК N1 ОС ОАО "Строительный трест N88", земельный участок с нежилым строением Ильича уч.64 Трест №88, Земельный участок с нежилым строением Ильича уч.15 СК N1 ОС ОАО "Строительный трест N88", земельный участок с нежилым строением Ильича уч.14 Трест №88, Земельный участок с нежилым строением Ильича уч. №45 СК N1 ОС ОАО "Строительный трест N88", нестационарный торговый объект Исинский тр. в районе ул.Пихтовая,2Б, СКТ № 018 Пихтовая 13, Молочная кухня Зари 13а, Молочная кухня Зари 13а, 2 усилителя Зари 9 (1 под.), Усилитель Пихтовая 12 (2 под.), Усилитель Пихтовая 13 (4 под.), Детский клуб "Эдельвейс" Пихтовая 12а, Ремонт обуви Зари 13 (4 под), ДОУ №179 "Дельфинчик" Пихтовая 8, ДОУ №179 "Дельфинчик" Пихтовая 8, Приход во имя свв. Царственных Страстотерпцев Зари 13а, жилой дом Зари 13, жилой дом Зари 13, жилой дом Пихтовая 12, жилой дом Пихтовая 12, наружное освещение ТП-2095, точка доступа к сети интернет Пихтовая 6, точка доступа к сети интернет Пихтовая 10, точка доступа к сети интернет Пихтовая 13, точка доступа к сети интернет Зари 13, точка доступа к сети интернет Пихтовая 13, точка доступа к сети интернет Пихтовая 10, точка доступа к сети интернет Зари 7, точка доступа к сети интернет Зари 13, СПД № 018,СКТ Зари 7, СПД № 018,СКТ Зари 9, СПД № 018,СКТ Зари 13, СПД № 018,СКТ Пихтовая 10, СПД № 018,СКТ Пихтовая 6, СПД № 018,СКТ Пихтовая 12, Телекоммутационное оборудование Пихтовая 13, Телекоммутационное оборудование Пихтовая 12, Телекоммутационное оборудование Пихтовая 10, Телекоммутационное оборудование Пихтовая 6, Телекоммутационное оборудование Зари 13, Телекоммутационное оборудование Зари 9, Интернет Зари 7, Интернет Зари 9, Интернет Пихтовая 10, Интернет Пихтовая 12, Интернет Пихтовая 13, Интернет Пихтовая 6, Телекоммутационное оборудование Зари 7, Усилитель Пихтовая 6 (4под), Усилитель Пихтовая 10 (8,5под), точка доступа к сети интернет Пихтовая 12, РСПД Зари 13, РСПД Пихтовая 6, РСПД Пихтовая 10, РСПД Зари 7, РСПД Зари 9, РСПД Пихтовая 12, РСПД Пихтовая 13, РСПД Пихтовая 12, точка доступа к сети интернет Пихтовая 6, Интернет Зари 13, Жилой дом Пихтовая 6, Жилой дом Пихтовая 6, Жилой дом Зари 9, Жилой дом Зари 9, автомат по розливу питьевой воды Пихтовая 12, киоск-автомат Зари 13, автоматический киоск по продаже питьевой воды в розлив Зари 13, Усилитель домовой Зари 13, ВРУ-0,4 кВ Базовой станции сотовой связи "Пихтовая-22" Зари 13 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92