## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
1291 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-12 | 9:30 | 2025-12-16 | 15:00 | ПС Старатель РУ-6 кВ Новые Ключики, Р-36 | Отключить ежедневно для подрезки деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ, оп. № 6-9 | г. Нижний Тагил : индивидуальный жилой дом Сенная 8-2, индивидуальный жилой дом Сенная 8 (кв.1условно), жилой дом Южная Поляна участок 7, садовый дом Южный склон уч.1 (Старатель-3), садовый дом Южная Поляна 3, коллективный сад Старатель, Катодная станция ОПС-3.0 "Дом оператора", ГЭТ, ГЭТ, ГЭТ, дачный дом (п. Ключики) Южная Поляна 13, дачный дом Южная Поляна 1а, дачный дом Южная Поляна 45 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
2225 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-12 | 10:00 | 2025-12-12 | 16:00 | ТП-1354 РУ-6 кВ Ф.Шефский | Отключить и допустить бригаду "Горсвет-НТ" для монтажа ИПУ на опоре и пролета СИП на ТУ №2852-2024-43-1. | г. Нижний Тагил : Церковь Выйская 32, Гараж Выйская 32, Гаражи Космонавтов, Гаражи Выйская, Склад Космонавтов 116, Овощехранилище ПЭК"Ягодка" Космонавтов 55, Дом Выйская 22, Дом Выйская 24, жилой дом Выйская 26, Гаражные боксы Космонавтов 63, Центр детского творчества Космонавтов 108, н/о ТП-1018, Дом Выйская 22 А, Дом Выйская 28, УКЗ Выйская в районе Казанского мужского монастыря, автостоянка Выйская 58, строительные вагончики Космонавтов -Быкова, гаражный бокс Космонавтов 55 в районе овощехранилища, нежилое здание Выйская 60А, сооружение связи (многофункциональная опора) Выйская в р-не дома 26, Объект Верхняя Черепанова, Объект Верхняя Черепанова, Объект Верхняя Черепанова, Объект Верхняя Черепанова, Товарищество "Тагилка" Выйская 1а, ПУ-1093 н.о., трактир "На берегу" Верхняя Черепанова 1 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
2227 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-12 | 13:00 | 2025-12-12 | 15:00 | ТП-6109 РУ-10 кВ ВЛ-10кВ ф.Совхоз, Ф. Тр-ор | Отключить для заводки провода СИП через камеру Т в РУ-0,4кВ пр.6. | п. Висим : строительство жилого дома (п. Висим) Юбилейная 1Б, Уличное освещение ТП-109, Вет. участок п. Висим Юбилейная ., Д/сад п.Висим Розы Люксембург 8, жилой дом (п. Висим) Розы Люксембург 6, Дом Розы Люксембург 16, Дом Розы Люксембург 16, Дом Розы Люксембург 17, Дом Розы Люксембург 20, Дом Розы Люксембург 20-2, Дом Розы Люксембург 23, Дом Розы Люксембург 24, Дом Розы Люксембург 24, Дом Розы Люксембург 25, часть жилого дома Розы Люксембург 26-1, Дом Розы Люксембург 27, Дом Розы Люксембург 28, Земельный участок с жилым строением Розы Люксембург 28-2, Дом Розы Люксембург 33, Дом Розы Люксембург 33, Дом Розы Люксембург 35, жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1, Дом п.Висим Юбилейная 1-2, жилой дом Юбилейная 2 кв.1, Дом Юбилейная 2, Дом Юбилейная 3, Дом Юбилейная 3, Дом Юбилейная 4, Дом Юбилейная 4, Дом Юбилейная 5, Дом Розы Люксембург 35, индивидуальный жилой дом Юбилейная 2А, ОВП п. Висим Розы Люксембург 1а, индивидуальный жилой дом Юбилейная 11, Котельная № 4 п. Висим Розы Люксембург 1а, Котельная №14А п. Висим Розы Люксембург 8, индивидуальный жилой дом (п.Висим) Розы Люксембург 18, жилой дом (п.Висим) Юбилейная 8, индивидуальный жилой дом Юбилейная 7А, строительство жилого дома (п.Висим) Юбилейная 4Д, Приход во имя св. равноапостольного великого князя Владимира Юбилейная 19, индивидуальный жилой дом Юбилейная 12, индивидуальный жилой дом Юбилейная 6А, индивидуальный жилой дом Юбилейная 6 Б, индивидуальный жилой дом Юбилейная 8 Г, жилой дом Юбилейная участок 5, жилой дом Юбилейная 10, светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15, жилой дом Юбилейная 2 кв.2, земельный участок с жилым строением Юбилейная 6Г, антенно-мачтовое сооружение 66-662 в северо-восточной части п. Висим | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1297 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-12 | 9:00 | 2025-12-12 | 12:00 | ТП-2977 (Покровское) РУ-10 кВ Т-1 | Отключить для ТО Т-1 и РУ-0,4кВ 1С. | с. Покровское: Комсомольская 17; Космонавтов 10, 3, 4, 5, 8; Победы 12, 14, 15, 16, 17, 17б; Пушкина 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 3, 31а, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 5а, 6, 60, 62, 7, 9; Советская 70А, 74, 74 Г, 74 а; Чапаева 11, 11а; Уральская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Школьная 11, 11 а, 11б, 14, 16, 18, 18аа, 20, 22, 24, 26, 9; Симбирская 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 4, 4 А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 7, 8, 9; Советская (Покровка) 70а, 77, 79, 81, 83; базовая станция сотовой связи Пушкина /Уральская; газорегуляторный пункт (ГРПБ) Пушкина в районе жилого дома 23 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92