## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии.
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 634 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-22 | 9:30 | 2026-04-22 | 16:00 | ТП-1047 РУ-0,4 кВ Ввод от Т | Отключить на 2 часа для замены рубильника ф.5-Н.О. (журнал дефектов -выгорели губки) | г. Нижний Тагил : дом Черняховского 14, автомастерская Менделеева 27, Дом Черняховского 1, Дом Менделеева 31, Дом Черняховского 6, Дом Менделеева 45, Жилой дом Чехова 19, н/о ТП-1047, Дом Кушвинская 33, Дом Чехова 7, жилой дом Чехова 8, Дом Кушвинская 38, Дом Кушвинская 32, Дом Чехова 6, Жилой дом Чехова 9, жилой дом Чехова 12, Дом Чехова 16, Дом Чехова 17, Дом Чехова 20, Дом Чехова 21, Дом Чехова 22, Дом Чехова 26а, Дом Чехова 30а-1а, Дом Чехова 31, Дом Чехова 32, Жилой дом Менделеева 20, жилой дом Менделеева 24, Дом Менделеева 33, Гараж Менделеева 34, Дом Менделеева 39, Дом Менделеева 39-2, Дом Менделеева 41, Дом Менделеева 43, Дом Менделеева 44, Дом Менделеева 47, жилой дом Менделеева 53, Дом Менделеева проезд 1/1, Дом Менделеева проезд 1/2, Дом Менделеева проезд 1а, Дом Менделеева проезд 5, Дом Менделеева проезд 8, Дом Менделеева проезд 11, Дом Менделеева проезд 15, Дом Менделеева проезд 14, жилой дом Кулибина 39, Дом Кулибина 43, Жилой дом Кулибина 44, Дом Кулибина 46, Дом Кулибина 51, Дом Кулибина 54, жилой дом Кулибина 55, Дом Кушвинская 34, Дом Кушвинская 35, Дом Кушвинская 36а, Дом Кушвинская 38а, Дом Кушвинская 41-А, Дом Кушвинская 42, Дом Кушвинская 44, Дом Кушвинская 46, Дом Кушвинская 47, Дом Кушвинская 50а, Дом Кушвинская 51, Дом Кушвинская 53, Дом Кушвинская 57, Дом Черняховского 3, Дом Черняховского 5, Дом Черняховского 11, Дом Черняховского 1а, Дом Менделеева 28, Дом Чехова 11, Квартира Чехова 13, Квартира Чехова 23, Дом Чехова 24, Квартира Чехова 25, Квартира Чехова 27, Дом Чехова 29, Квартира Чехова 30а, Дом Менделеева 22, Квартира Менделеева 29, Дом Менделеева 36, Дом Менделеева 40, Квартира Менделеева 42, Квартира Менделеева 46, Дом Менделеева 49, Дом Менделеева 51, Дом Менделеева 55, индивидуальный жилой дом Менделеева проезд 2, Квартира Менделеева проезд 3, Дом Менделеева проезд 4, Дом Менделеева проезд 6 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 623 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-23 | 9:00 | 2026-04-23 | 16:00 | ТП-1499 РУ-0,4 кВ Ввод от Т | Отключить для организации нового присоединеничя по ТУ № 4501-2025-43-1. ( Выйский кордон) | г. Нижний Тагил : жилой дом Выйский кордон | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 638 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-23 | 9:00 | 2026-04-23 | 16:00 | ТРП-1018 РУ-0,4 кВ Октябрьский проспект 5 (под. 6-9) - вв.1 | Отключить для введения полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с расторжением договора Общество с ограниченной ответственностью "Нижнетагильский холодильник", киоск "Мороженое", Октябрьский просп район жилого дома 5 ПУ № 793882 СОЭ-55/50 по т/ф № 491 ЦО ЦРГЭС от 21.04.26. | г. Нижний Тагил : Магазин "Фазан" Октябрьский просп 5, Торгово-офисное помещение Октябрьский просп 5 (252-255), киоск "Мороженое" Октябрьский просп район жилого дома 5, нежилое помещение Октябрьский просп 5, магазин "Ткани" Октябрьский просп 5 (кв. 216,217) | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 628 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-29 | 10:30 | 2026-04-29 | 12:00 | ПС Горная РУ-6 кВ ф.Штурмовой | Отключить для кронирования деревьев в охр.зоне ВЛ-6кВ отп.на ТП-2 "Таркус" персоналом потребителя (совм.с заявкой №570) | г. Нижний Тагил : хлебопекарное производство Носова 100, жилой дом Штурмовая 17, Мастерские Носова 66, Баня №10 Штурмовая 6б, Дом Штурмовая 5, Дом Штурмовая 8А, Дом Штурмовая 1, ТП Носова 90, Дом Трудовая 15а, Дом Штурмовая 6а, Дом Штурмовая 8, Дом Штурмовая 10, Дом Штурмовая 12, Дом Штурмовая 14, Дом Штурмовая 16, Дом Штурмовая 20 кв.2, Дом Штурмовая 22, Дом Штурмовая 24, индивидуальный жилой дом Штурмовая 26, Жилой дом Штурмовая 28, Дом Штурмовая 32, Дом Штурмовая 3, Дом Штурмовая 13, Дом Штурмовая 15, Дом Штурмовая 19, Дом Штурмовая 19а, Дом Штурмовая 21, Дом Штурмовая 21а, жилой дом Штурмовая 23, Дом Штурмовая 25, Дом Штурмовая 27а-1, Дом Штурмовая 27а-2, Дом Штурмовая 27, Дом Штурмовая 16а, Дом Штурмовая 18, Дом Штурмовая 7, Дом Штурмовая 20 кв.1, Дом Носова 92, строительство жилого дома Штурмовая 11, жилой дом Штурмовая 9, Административно-производственная база Носова 66, Административно-производственная база Носова 66, строительство жилого дома Носова 88, индивидуальный жилой дом Носова 94, строительство жилого дома Штурмовая 4в | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 631 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-30 | 10:30 | 2026-04-30 | 11:30 | ТП-1327 РУ-0,4 кВ ф.1 | Отключить для подключения ИПУ с осмотром ЭУ зем.уч-к в ТОО " Николо-Павловское" . Дог.№4364-2025-43-1. | г. Нижний Тагил : индивидуальный жилой дом Урочище "Нива" участок 248, жилой дом ТОО Николо-Павловское, земельный участок с нежилым строением ТОО Николо-Павловское, Полевой участок-для ведения личного подсобного хозяйства ТОО Николо-Павловское, Земельный участок с жилым строением ТОО Николо-Павловское, Земельный участок с жилым строением ТОО Николо-Павловское, земельный участок с жилым строением ТОО Николо-Павловское, земельный участок с жилым строением ТОО "Николо-Павловское, земельный участок с жилым строением ТОО Николо-Павловское | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 636 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-30 | 9:00 | 2026-04-30 | 16:00 | ТП-6125 РУ-0,4 кВ ф.3 Советский | Отключить для введения полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя , Дом, Советская 5, ПУ-875791 АГАТ 1 по т/ф № 489 ЦО ЦРГЭС от 21.04.26. | д. Усть-Утка : Дом (д. Усть-Утка) Советская 22, индивидуальный жилой дом Советская 20, Дом Мамина-Сибиряка 1, Дом Мамина-Сибиряка 2, Дом Кирова 3, Дом Кирова 5, Дом Кирова 6, Дом Мамина-Сибиряка 7, Дом Кирова 8, Дом Мамина-Сибиряка 10, Дом Мамина-Сибиряка 11, Дом Кирова 12, Дом Кирова 15, Дом Мамина-Сибиряка 17А, Дом Мамина-Сибиряка 17, Дом Кирова 18, Дом Кирова 19, Дом Кирова 20, Дом Советская 16, Дом Советская 11, Дом Советская 6, Дом Советская 3, Дом Советская 5, Дом Советская 1, Дом Советская 3, Дом Советская 4, Земельный участок с жилым строением Советская 9, Дом Советская 13, Дом Советская 14, Дом Советская 19, Дом Советская 21, Дом Советская 23, Дом (Усть-Утка) Советская 24, Дом Советская 25, Дом Тагильская 2, Дом Мамина-Сибиряка 9, Дом Советская 17, Дом Советская 8, Дом Советская 23, Туристическая база в д. Усть-Утка Советская 7, Фельдшерско-акушерский пункт (д. Усть-Утка) Советская 18, индивидуальный жилой дом (д. Усть-Утка) Мамина-Сибиряка 16, Дом Советская 19а, Земельный участок с жилым строением Советская уч.26 д. Усть-Утка | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 637 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-30 | 9:00 | 2026-04-30 | 16:00 | ТП-6124А РУ-0,4 кВ Ф.2-Гагарина | Отключить для введения полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя , жилой дом с. Сулём, Гагарина 49-А ИПУ-104000026259 М2М-3S по т/ф № 490 ЦО ЦРГЭС от 21.04.26. | с. Сулем : Магазин №3 с.Сулем Гагарина 32, Дом Гагарина 38, Дом Гагарина 32, Дом Гагарина 34, Дом Гагарина 36, Дом Гагарина 40, Дом Гагарина 42А, Дом Гагарина 44, Жилой дом Гагарина 47, Дом Гагарина 48, жилой дом Гагарина 49, индивидуальный жилой дом Гагарина 50, Дом Гагарина 54, Дом с. Сулем Гагарина 45, Торговый павильон д. Сулем Гагарина 42, Таксофон, с. Сулем Гагарина 30, трубчатый колодец (скважина) д. Сулем Гагарина 38, жилой дом с. Сулём Гагарина 49-А, жилой дом Гагарина 46 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 632 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-27 | 9:30 | 2026-04-27 | 10:30 | ТП-5032 РУ-0,4 кВ Фидер 6 | Отключить для подключения ИПУ с осмотром ЭУ стр-во ж/д Первомайская 36. Дог.№ 694-2026-43-1. | п. Черноисточинск : жилой дом Первомайская 13, жилой дом Первомайская 31, Земельный участок с жилым строением Первомайская 36, индивидуальный жилой дом Первомайская 15 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 633 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-24 | 9:00 | 2026-04-24 | 16:00 | ТП-1294 РУ-0,4 кВ Красная 16 (3) ,18 | Отключить для замены неисправного вводн. руб-ка в ВРУ-0,4кВ МКД Красная 16 персоналом УК. | г. Нижний Тагил : РСПД (Распред. сеть передачи данных) Красная 18, Интернет Красная 18, ООО "НКС" Красная 18, жилой дом Красная 18, Жилой дом Красная 16, Кластер 011 Красная 16, Кластер 011 Красная 18, РСПД (Распред. сеть передачи данных) Красная 16, ООО "НКС" Красная 16, интернет Красная 16, жилой дом Красная 18 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 635 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-24 | 9:30 | 2026-04-24 | 16:00 | ТП-1027А РУ-0,4 кВ ф.3 | Отключить на 1 час для переподключения ввода на опоре в связи с реконструкцией дома , дом Кулибина 9, Услуга оплачена. Т/гр. № 492 ЦО ЦРГЭС от 21.04.26. | г. Нижний Тагил : АЗС № 3 Красногвардейская, Жилой дом Красногвардейская 36, Дом Красногвардейская 40-а, Дом Красногвардейская 42, Квартира Кулибина 9, Дом Кулибина 11, Квартира Кулибина 13, индивидуальный жилой дом Красногвардейская 44, магазин "Тройка" Красногвардейская 46 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 370 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2026-04-22 | 13:30 | 2026-04-22 | 15:00 | ТП-2581А РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Ф.-4 | Отключить для ревизии контактных соединений ввод в д. Фестивальная 18 кв. 5 (позаявке потребителя) | ДРГЭС, г. Нижний Тагил : жилой дом Фестивальная 15, земельный участок с жилым строением Фестивальная 18 кв.4, индивидуальный жилой дом Степная 14 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92