## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 2203 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-01 | 9:30 | 2025-12-01 | 16:00 | ТП-1097 РУ-6 кВ ТП - 1077 | Отключить для замены ШР на ВН 6кВ ф. Т в ТП-1077 (дефектная ведомость № 87) | г. Нижний Тагил : Детский центр "Мир" Оплетина 10, Детский центр "Мир" Оплетина 10 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 2204 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-01 | 9:00 | 2025-12-01 | 17:00 | ТП-1181 РУ-0,4 кВ Ввод от Т-1 | Отключить 2 раза по 15 минут для перевода нагрузки 1с 0,4 кВ на Т-2 (для работ по заявке № 2203) | г. Нижний Тагил : котельная №36 паровая Высокогорская 42 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1278 | НО | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-24 | 10:00 | 2025-11-24 | 16:00 | ТП-2043 РУ-0,4 кВ Мотина, Окунева, Коминтерна 23-30, Докучаева 23-37 | Отключить для ревизии контактных соединений оп.№ 22 д.Мотина 16 (по жалобе потребителя перепады напряжения) | ДРГЭС, г. Нижний Тагил : Пост № 1 Окунева -Энтузиастов, Квартира Окунева 10, Гараж Мотина 4, Дом Окунева 8 кв.1, Дом Окунева 4, Дом Окунева 4, Дом Окунева 6, индивидуальный жилой дом Окунева 12, Дом Окунева 14, Дом Окунева 14, Дом Окунева 16, индивидуальный жилой дом Мотина 1, Дом Окунева 6, Дом Мотина 3, Дом Мотина 4, жилой дом Мотина 8, Дом Мотина 10, Дом Мотина 4, Дом Мотина 7, Дом Мотина 11, Дом Мотина 12, Дом Мотина 12, Дом Мотина 13, Часть жилого дома Мотина 6, Дом Мотина 14, Дом Мотина 15, Дом Мотина 15, Дом Мотина 13, Дом Мотина 16, Дом Мотина 6, Дом Докучаева 29, Дом Докучаева 27, Дом Докучаева 27, Дом Коминтерна 21, Дом Коминтерна 27, Дом Коминтерна 28, Гараж Мотина 7г, Гараж Мотина 15, Гараж Мотина 10г, Гараж Мотина 1, Дом Мотина 9-1, Гараж Окунева 10г, Дом Коминтерна 22, Дом Мотина 2, Жилой дом Мотина 3-2, Дом Мотина 5, Дом Мотина 11-1, Дом Мотина 14, Дом Мотина 16, Дом Окунева 16, Дом Мотина 5, Гараж Мотина 14г, Гараж Мотина 13, Гараж Мотина 3, гараж Мотина 3-2 (гараж), гараж Мотина 6-1, Гараж Коминтерна 21, Гараж Мотина 12, Гараж Окунева 16, Офис-магазин Окунева 8 кв.2, магазин Окунева 8 (нежилое здание), гараж Окунева 10, жилой дом Окунева 14, базовая станция сотовой связи Энтузиастов в р-не дома №1 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1279 | НО | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-24 | 10:00 | 2025-11-24 | 16:00 | ТП-2128 РУ-0,4 кВ ф. 2 - частный сектор | Отключить для ревизии контактных соединений оп.№ 33 д.Энтузиастов 73.( отсутствие напряжения у потребителя) | ДРГЭС, г. Нижний Тагил : Дом 7 Ноября 98, Дом 7 Ноября 100, Дом 7 Ноября 101, Дом 7 Ноября 102, Дом 7 Ноября 103, Дом 7 Ноября 104, Дом 7 Ноября 105, Дом 7 Ноября 106, индивидуальный жилой дом 7 Ноября 107, Дом 7 Ноября 108, Дом 7 Ноября 109, Дом 7 Ноября 110, жилой дом 7 Ноября 111, Дом 7 Ноября 112, жилой дом 7 Ноября 114, Дом 7 Ноября 115, жилой дом 7 Ноября 117, жилой дом 7 Ноября 120, индивидуальный жилой дом 7 Ноября 122, Дом 7 Ноября 123, Дом 7 Ноября 125, Дом 7 Ноября 90, Дом 7 Ноября 92, Дом 7 Ноября 93, жилой дом 7 Ноября 94, Дом 7 Ноября 95, Дом 7 Ноября 96, Дом 7 Ноября 97, Дом 7 Ноября 99, Дом Балакирева 27, Дом Балакирева 29, Дом Балакирева 31, Дом Балакирева 32, индивидуальный жилой дом Балакирева 33, Дом Балакирева 34, Дом Балакирева 35, Дом Балакирева 36, Дом Балакирева 37, Дом Балакирева 38, Дом Балакирева 40, Дом Балакирева 42, Дом Балакирева 44, Дом Авиационная 37, Дом Мечникова 13, Дом Мечникова 15, Дом Мечникова 21, Дом Мечникова 22, Дом Мечникова 24, жилой дом Мечникова 30, Дом Сибирская 112, Дом Сибирская 92, Дом Энтузиастов 71, Дом Энтузиастов 73, Дом Энтузиастов 75, Дом Энтузиастов 77, Дом Энтузиастов 79, Дом Энтузиастов 81, Дом Энтузиастов 83, объект незавершенного строительства 7 Ноября 91А, индивидуальный жилой дом 7 Ноября 103 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 2210 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-25 | 9:30 | 2025-11-25 | 16:00 | ТП-5101 РУ-0,4 кВ Фидер 2 | Отключить на 1 час для подключения ИПУ на опоре после пожара, потребитель Дом, Пушкина 9, Т№ 1483 ЦО ЦРГЭС от 24.11.25. | п. Черноисточинск : индивидуальный жилой дом Комсомольская 35, Дом Пушкина 2, индивидуальный жилой дом Пушкина 4, Дом Пушкина 5, Дом Пушкина 6, Дом Пушкина 7, жилой дом Пушкина 8, Дом Пушкина 9, индивидуальный жилой дом Пушкина 10, индивидуальный жилой дом Пушкина 12, Дом Пушкина 13, Дом Пушкина 14, индивидуальный жилой дом Пушкина 15, Дом Пушкина 16, Дом Пушкина 17, жилой дом Пушкина 18, Дом Пушкина 19, Дом Пушкина 20, Дом Пушкина 21, Дом Пушкина 22, Дом Пушкина 23, Дом Пушкина 24, Дом Пушкина 25, Дом Пушкина 26, Дом Пушкина 27, Дом Пушкина 28, индивидуальный жилой дом Пушкина 30, жилой дом Пушкина 32, Дом Пушкина 25А, Дом Пушкина 1А, Дом Пушкина 1, индивидуальный жилой дом Пушкина 19 А, Дом Пушкина 11, индивидуальный жилой дом Пушкина 30А, жилой дом Пушкина 26 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92